康蒂思（上海）医疗器械有限公司报告，由于该公司代理的腹主动脉瘤支架系统在5个新生产场地生产但尚未得到新CE认证的情况下误发给了意大利和瑞士的3家医院，生产商Cordis Cashel对其生产的腹主动脉瘤支架系统（注册证编号：国械注进20163460340）主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。
　　附件：医疗器械召回事件报告表


2017年7月28日


[image: image1.jpg]TS WS T

WARESHRARL) KR, SAENRG AT

HEpAL (kisnn MEERAG UG, SNARFaArR

Py

RRA xR
HeEm DUATA0E





