  贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司报告，涉及产品由于电子元件出现缺陷，使用该元件的部分仪器个别情况下可能出现功能异常。贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司对射频组织凝闭系统（注册号：国食药监械（进）字2014第3252954号）主动召回。召回级别为二级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。
　　附件：医疗器械召回事件报告表


[image: image1.png]









办公地址：昆明市呈贡新区春融街1号市级行政中心8号楼北楼5

