
昆明市呈贡区政务服务管理局

2021年政务中心运行维护经费项目
项目名称

政务中心运行维护经费
立项依据

关于印发《昆明市呈贡区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕29号）、《中共昆明市呈贡区政务服务管理局党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（呈政务党组﹝2019﹞4号）、《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区政务服务中心（新址）主体外配套设施维修维护及公共区域用电所需经费的批复》、《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区政务服务中心（新址）主体设施维修维护所需经费的批复》。

项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区政务服务管理局

组织机构代码：11530121MB198972XH
地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园下沉广场
联系电话：67481242
法人代表：陈勇
经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区政务服务管理局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区行政审批局、昆明市呈贡区公共资源交易监督管理局牌子。昆明市呈贡区政务服务管理局是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。

项目基本概况

政务服务中心面积12629平方米，坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。

项目实施内容

开展安全设施检查工作对政务服务中心灭火、空调、防火卷帘、给排水、消防喷淋、火灾自动报警检查及维修维护；开展安全设施检查工作对政务大厅防排烟、电器照明、配电室用电设备等进行维修维护；开展一层广场临时停车场管理、引导安保服务和地面维护、一层广场绿化管养、电梯管理年检维保服务；开展消防维护维修、卫生间提升泵等设施的正常维保和临时性应急抢修、抢险工作。
资金安排情况

全年安排资金90万元。

项目实施计划

本项目开展时间为2021年1月1日至2021年12月31日。一季度对政务服务中心灭火、空调、防火卷帘、给排水、消防喷淋、火灾自动报警系统检查及维修维护；二季度对防排烟、电器照明、配电室用电设备等进行维修维护；三季度对一层广场临时停车场管理、引导安保服务和地面维护、一层广场绿化管养、电梯管理年检维保服务；四季度对消防维护维修、卫生间提升泵等设施的正常维保和临时性应急抢修、抢险工作。
项目实施成效

通过项目的实施，不断完善政务服务大厅设施设备的维修维护，有效提升政务服务大厅硬件设施设备。切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。
项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2021年-2023年)
	  2021年至2023年坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。

	
	预算年度(2021年)目标
	  坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	
	政务大厅档案区气体灭火系统
	>=
	12
	次
	定量指标
	每漏检1次或1个点位该项扣5分
	每月对存放在政务大厅档案区的4个紧急启停按钮、27个气体喷嘴、36套七氟丙烷瓶组、3060KG七氟丙烷扥等进行检查、维护。1年不低于12次。
	根据上年支出情况

	
	
	空调系统
	>=
	12
	次
	定量指标
	每漏检1次或1个点位该项扣5分。
	每月对政务中心的154台室内机、44个减震器、150个线控器、319个双层百叶风口(带网)等进行检查、维修维护。1年不低于12次。
	根据上年支出情况

	
	
	防火卷帘
	>=
	12
	次
	定量指标
	每漏检1次或1个点位该项扣5分。
	每月对政务中心21道防火卷帘门、21个防火保护箱等进行检查、维修维护。1年不低于12次。
	根据上年支出情况

	
	
	电气照明系统
	>=
	12
	次
	定量指标
	每漏检1次或1个点位该项扣5分.
	对政务中心普通灯具、204套暗装两孔加三孔安全门单相插座、疏散指示灯、安全出口灯应急照明装置等进行维修维护及检查
	根据上年支出情况

	
	
	给排水系统
	>=
	12
	次
	定量指标
	每漏检1次或1个点位该项扣5分。
	每月对大厅灭火、空调、防火卷帘、给排水、消对防喷淋、火灾自动报警、防排烟、电器照明、配电用电设备等进行维修维护各不低于1次
	根据上年支出情况

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生
	=
	90
	%
	定性指标
	未按质按量进行安全检查及维修维护1次扣10分。
	按质按量进行安全检查及维修维护
	根据上年支出情况及项目实施方案

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	每月进行不低于一次安全检查，设备更换要及时
	>=
	1
	月/次
	定量指标
	每月低于一次安全检查，扣10分
	每月进行不低于一次安全检查，设备更换要及时
	根据上年支出情况及项目实施方案

	
	成本指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	设备跟换及维护严格按照厉行节约控制成本
	=
	100
	%
	定性指标
	固定设备维修维护高于上年度10%，扣20分
	设备跟换及维护严格按照厉行节约控制成本
	根据上年支出情况及项目实施方案

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	社会效益指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	
	确保办事群众生命及财产安全、保障区政务服务中心正常高效运行，安全事故发生率达为0。
	=
	0
	%
	定量指标
	涉及到办事群众生命及财产安全1次，扣15分。
	确保办事群众生命及财产安全、保障区政务服务中心正常高效运行，安全事故发生率达到0%。
	根据上年支出情况

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	服务对象满意度指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	 

	
	
	政务服务大厅来访办事群众满意度
	>=
	85
	%
	定性指标
	中心政务服务评价系统反馈的来访办事群众满意度低于85%的，扣20分。
	中心政务服务评价系统反馈的来访办事群众满意度
	根据上年支出情况


