投诉问题办理情况公示表

| 投诉问题 | 受理编号：D2YN202104160023。投诉人反映：昆明市呈贡区时代俊园小区A2地块15栋旁的垃圾中转站清运噪声和垃圾异味扰民。 |
| --- | --- |
| 核实情况 | 垃圾中转站有异味，清运垃圾时有噪声 |
| 办理情况 | 坏地板恢复原状；污水沟改为暗沟；垃圾房门改为东向，不在经过居民小区清运垃圾。目前正在采取工程措施，进行整改，预计4月底完成。 |
| 办理单位 | 呈贡区人民政府 |
| 主要工作成效 | 1.由区住建局对垃圾房及周边进行提升改造，街道社区共同对小区物业进行督促管理，责令小区物业公司对小区垃圾房门改向，由西向改为东向，小砖支砌封堵西门，清运垃圾从雨花路出入，避免从小区扰民。2.垃圾房内完善截污沟渠引流到污水管网，建沉砂池一个，垃圾房东北侧新建砖围墙，把清运场与小区隔断；要求垃圾清运公司做好垃圾房管理，4月17日当日对垃圾房内积存垃圾及时清运，并要求严格落实生活垃圾“日产日清”和“生活垃圾不落地”要求，加大清运频次；同时做好垃圾房周边环境卫生管理，严防渗滤液泼冒滴漏的情况发生；3.调整清运时间为上午9:00之后、下午18:00之前，避开居民休息时间,避免垃圾清运产生的噪声影响居民休息；4.修复破损道路，使用原吸水砖，恢复原状；5.对原排水沟提升改造，改入暗沟，引流至市政污水管网。6.对原垃圾房门口恢复绿化；7. 购置环保密闭型垃圾电瓶车，保障清运垃圾不外溢。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至雨花街道城管中心（地址或邮箱）。联系人员及电话：张增福 67492412 |

公示单位：雨花街道办事处　　           2021年4月22日