昆明市呈贡区排水管理中心部门

2022年排水设施运行管理经费项目

- 项目名称

排水设施运行管理经费

- 立项依据

1.昆明市呈贡区水务局关于环湖东路斗南、乌龙隧道2座泵站急需运营管理经费的请示（呈水请〔2017〕57号）。

2.呈贡区人民政府关于2座泵站急需运行管理经费的批复（呈政复〔2017〕146号）。

3.昆明市呈贡区人民政府关于解决牛屎沟源头污水、下可乐村污水提升泵站和江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费的批复（呈政复〔2019〕131号）。

4.呈贡区财政局关于对《关于报请研究解决呈贡61号道路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目一体化泵站所需运行管理经费的请示》的意见

5.昆明市呈贡区人民政府关于给予解决梁王路、联大街隧道配套排水泵所需运行管理经费的批复（呈政复〔2021〕83号）

6.400公里管网清淤：《2019年—2021年昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》及《建设监理合同》。

7.区水务局2020年度网格案件结算审核。

8.昆明市呈贡区排水管理中心2021年度排水技术审查预算编制说明。

9.云A46228下水道清污车（特种车辆）年度费用明细。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J

地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号

联系电话：67475449

法人代表：李智勇

经费来源：财政补助

单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制19人，实有在职在编17人。

- 项目基本概况

为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理。在呈贡辖区范围内，开展400公里市政雨、污水管网年度清淤维护工作；对斗南隧道、乌龙隧道、火车南站、沐春湖隧道、牛屎沟源头、呈运大道隧道、梁王路隧道7座排水泵站监督管理；网格化管理案件12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件的雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏等，对管网堵塞严重的用云A46228下水道清污车进行清掏；配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。

- 项目实施内容

1.400公里管网清淤；

2.7座泵站运行运营管理；

3.下水道清污车年度管理；

4.网格化管理案件12345市长热线件工作；

5.排水技术审查。

- 资金安排情况

1.400公里管网清淤经费3000000元；

2.7座泵站运行运营管理经费3555180元；

3.下水道清污车年度管理费34780元；

4.网格化管理案件12345市长热线件工作经费850000元；

5.排水技术审查经费60040元。

项目合计金额7500000元。

- 项目实施计划

排水设施运行管理全年常态化。400公里管网清淤按《昆明市呈贡区排水管网疏通清淤维护合同》及《建设监理合同》执行；7座泵站运行管理：管理人员经费按季度拨付、设备维保费按半年支付、电费按月支付、其他按实际产生支付；下水道清污车年度管理、网格化管理案件12345市长热线件工作、排水技术审查按实际产生费用支付。

- 项目实施成效

400公里市政排水管网年度内完成清淤，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，有效收集城市生活污水进行处理，保护滇池；网格化管理案件12345市长热线件的办结，保障了人民群众的出行安全，提升了全市的市容环境；五座泵站运行运营管理泵站24小时值守，起到防洪排涝的作用；下水道清污车对堵塞的排水管网进行疏通；排水技术审查按审批流程办结和批后监管，规范排水秩序，保障城镇排水与污水处理设施完好和正常运行，防治城镇水污染和内涝灾害，改善水环境，保障公民生命、财产和公共安全。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，计划对7座排水泵站进行24小时轮班值守管理，对全区400公里市政排水管网进行清淤维护，投入使用1辆下水道清污车疏通排水管网，在时限要求内处置完毕约3000件网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件，并按照行政审批办理流程在5个工作日内对满足办理条件的商户核发排水许可证，对具备许可的部分商户开展抽查监管，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障群众出行安全。2023年-2024年计划长期开展此项排水设施运行维护管理工作，保障排水设施运行安全可靠，确保全区排水顺畅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 为避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，计划对7座排水泵站进行24小时轮班值守管理，对全区400公里市政排水管网进行清淤维护，投入使用1辆下水道清污车疏通排水管网，在时限要求内处置完毕约3000件网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件，并按照行政审批办理流程在5个工作日内对满足办理条件的商户核发排水许可证，对具备许可的部分商户开展抽查监管，有效收集城市生活污水进行处理，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障群众出行安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 泵站数量 | >= | 7座 | 座 | 定量指标 | 实际管养泵站数量/计划管养泵站数量*100（总分上限为100分） | 目前接收管理的7座泵站包括：斗南泵站、乌龙泵站、沐春湖泵站、牛屎沟泵站、梁王路泵站、呈运大道泵站、火车南站泵站。 | 批复 |
|  |  | 管网清淤长度 | >= | 400公里 | 公里 | 定量指标 | 实际清淤长度/计划清淤长度*100（总分上限为100分） | 全年完成市政排水管网清淤长度达400公里 | 服务合同 |
|  |  | 下水道清污车 | >= | 1辆 | 辆 | 定量指标 | 实际使用清污车数量/计划投入使用清污车数量*100（总分上限为100分） | 全年投入使用的下水道清污车为1辆 | 费用明细 |
|  |  | 网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件处理 | >= | 3000 | 件 | 定量指标 | 本年度实际处置案件数/计划处置案件数*100（总分上限为100分） | 全年处置完毕的网格化管理案件和12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件应急类、部件毁损类等案件处理达3000件 | 定案表 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 管网清淤维护质量达标率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 管网清淤维护质量完全符合国家现行技术标准，达标率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 网格案件及时处理到位，处理率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 网格案件及时处理到位，案件处置标准符合网格中心相关工作要求，处理率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 泵站全年度正常运转率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 泵站全年度正常运转率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 清污车辆全年度正常使用率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 清污车辆全年度正常使用率达100% | 批复、服务合同 |
|  |  | 排水许可、批后监管办理率达100% | = | 100% | % | 定性指标 | 实际达标率/计划达标率*100（总分上限为100分） | 按照行政审批办理流程对满足办理条件的商户核发排水许可证，并对具备许可的部分商户开展抽查监管，年度排水许可、批后监管办理率达100% | 批复、服务合同 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 本年度内完成管网清淤任务 | <= | 2022年12月31日 | 日 | 定性指标 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 在2022年12月31日前，完成本年度400公里管网清淤任务，并组织验收。 | 批复、服务合同 |
|  |  | 网格案件及时处理到位 | <= | 48小时 | 小时 | 定性指标 | 100-超期案件数量*0.2 （总分上限100分） | 网格案件及时处理到位，每件案件处置时间控制在48小时内。 | 批复、服务合同 |
|  |  | 泵站正常运转，人员全天候值守 | <= | 24小时 | 小时 | 定性指标 | 100-值守人员缺勤次数*2（总分上限100分） | 人员24小时轮班值守，确保7座泵站全年正常运转， | 批复、服务合同 |
|  |  | 清污车辆全年正常使用，2小时内到达处置 | <= | 2小时 | 小时 | 定性指标 | 100-清污车到达现场超时次数*2（总分上限100分） | 清污车辆全年正常使用，一旦出现险情需保证2小时内到达现场处置 | 批复、服务合同 |
|  |  | 排水许可件按时限办理 | <= | 5个工作日 | 工作日 | 定性指标 | 100-超期办理件数量*2（总分上限100分） | 按照现在审批流程要求，在报件资料完备情况下，需于5个工作日内办理完毕排水许可件。 | 批复、服务合同 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 400公里管网清淤费用 | <= | 控制在3000000元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 市政排水管网疏通清淤维护包括清挖淤泥、检查井内淤泥装桶 吊运、淤泥装编织袋、淤泥人工装车、编织袋装淤泥、淤泥弃置运输机械费、淤泥弃置费及井圈、井盖安装等。管网清淤平均每公里7500元，共计3000000元。 | 服务合同 |
|  |  | 7座泵站运行管理经费 | <= | 控制在3555180元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 为确保泵站正常运转，各泵站年运营管理经费如下：乌龙、斗南泵站861120元，火车南站、沐春湖泵站716900元，牛屎沟泵站891240元，呈运大道泵站579800元、梁王路泵站506120元，共计3555180元。 | 批复 |
|  |  | 下水道清污车年度管理费 | <= | 控制在34780元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 为保证车辆正常使用，经测算每年需管理费34780元，其中：车船税900元、保险（交强险、商业险）3600元、车辆年检费280元、车辆年度维修保养费25000元、车辆燃油费5000元。 | 费用明细 |
|  |  | 网格化管理案件12345市长热线件工作经费 | <= | 控制在850000元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 2020年1月-12月，网格管理平台受理市、区案件6161件，办理了20件12345市长热线件，经测算需850000元。 | 定案表 |
|  |  | 排水技术审查费用 | <= | 控制在60040元以内。 | 元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 按照昆件函〔2020〕514号文件精神，市级排水许可核发和迁改排水设施审核权限下发至区，经测算证书费、批后监管等费用为60040元。 | 关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 确保了城市防汛安全，居民人居环境满意度达90%以上 | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 管网清掏、泵站的正常运转、排水类案件的办理，确保了城市防汛安全，有效改善了人居环境。 | 批复、服务合同 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 本年度污水外溢次数控制在0次，杜绝污染生态环境。 | 次 | 定量指标 | 100-本年度污水外溢次数*10（总分上限100分） | 管网清掏、泵站的24小时正常运转、排水类案件的办理、排水许可证核发和监管、排水设施迁改审核，杜绝污水外溢污染城市环境。 | 批复、服务合同 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 排水设施持续维护管养 | >= | 排水设施完好率达90%以上 | % | 定性指标 | 实际完好率/计划完好率*100（总分上限100分） | 保障市政排水管网畅通，泵站持续运转，排水许可批后监管，改善城市环境，排水设施持续维护管养，完好率达90%以上。 | 批复、服务合同 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 满意度90%以上 | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 周边居民满意度90%以上 | 满意度调查 |