昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

关于采购日常照明检修材料的公告

各具有相应资质的公司：

为确保2022年呈贡区城市市政道路照明设施管养维护工作正常开展，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心计划采购日常照明检修材料一批，采购材料明细如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150W高压钠灯 | NG150T(46)E40 | 420 | 支 |  |
| 2 | 250W高压钠灯 | NG250T(46)E40 | 840 | 支 |  |
| 3 | 400W高压钠灯 | NG400T(46)E40 | 492 | 支 |  |
| 4 | 150W铜芯镇流器 | NG150ZNTJ | 180 | 支 |  |
| 5 | 250W铜芯镇流器 | NG250ZNTJ | 312 | 支 |  |
| 6 | 电子触发器 | CD-2A(400*230*175mm) | 400 | 支 |  |
| 7 | NG40瓷灯头 | 16A 750V | 75 | 支 |  |
| 8 | NG27瓷灯头 | 4A 250V | 50 | 支 |  |
| 9 | 高分断能力高压限流熔断器 | XRNT1-10A | 6 | 支 |  |
| 10 | 10A保险低压（10*38） | RT14(RT18) 10A ø10*38 | 300 | 支 |  |
| 11 | 10A保险底座（10*38） | RT18-32X | 36 | 支 |  |
| 12 | 100A空开CDM10 | CDM10-100/3300 100A | 6 | 支 |  |
| 13 | 125A空开 CDM3 | CDM3-125S/3300 125A | 3 | 支 |  |
| 14 | 160A空开 CDM3 | CDM3-160S/3300 160A | 3 | 支 |  |
| 15 | 100A-220V交流接触器 | CJ20-100A 220V | 6 | 支 |  |
| 16 | PVC胶布 |  | 50 | 卷 |  |
| 17 | 路灯控制柜避雷器 | YH1.5W-0.28/1.3氧化锌避雷针 | 6 | 支 |  |

- 请有意愿且具有相应资质的公司于2022年3月23日17时前，将公司营业执照复印件和密封的综合报价表(含运费、税费)等相关材料送至（可邮寄）呈贡区市政管理综合服务中心照明管理服务科。

- 具体要求：

- 报价产品需符合国家或者行业（以高标准为依据）质量标准和技术要求。

- 所提供货物报价请注明质保期及产品使用寿命，所提供货物在质保期内出现质量问题，供方需无条件更换。

- 供方所供产品为正品，外观完好，无破损、新品,附相应产品质量合格证书。

- 本次采购不接受联合体报价。

现予公告，如对公告内容有疑问，请致电咨询，联系电话：67410078。

地址：昆明市呈贡区春融西路732号新区管委会303室。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2022年3月15日