## 附件1
附件2
昆明市呈贡区2023年秋季学期校园安全暨防溺水、防交通事故专项检查表
检查学校： |  |  | 学校负责人： |  | 检查时间：
检查组第 组 |  |  | 检查人员：
类别 | 序号 | 检查项目 | 是否合格 | 是否存在安全隐患（详细描述） | 整改措施及处理意见 | 备注
一、消防安全管理 | 1 | 是否定期对消防设施和器材进行维护保养、更换，是否有检查保养记录。
| 2 | 是否组织人员对消防安全重点部位进行防火巡查，是否有巡查记录。
| 3 | 学校消防安全疏散通道、安全出口是否通畅；学生宿舍逃生通道是否通畅；学校重点明显位置是否有安全出口标识及应急逃生疏散指示图。
| 4 | 厨房烟囱油污是否按时清理，是否记录。
| 5 | 消防设备设施（主要消防栓、灭火器、应急灯）安装设置位置是否符合规范，是否按要求配备消防设备设施。
| 6 | 消防供水系统是否正常运行，消防水泵控制按钮是否在“自动”位置，消防水压是否符合要求。
| 7 | 厨房燃气设施是否安装可燃气体浓度报警装置，安装使用是否符合规范。
| 8 | 学校是否存在私拉乱接电线、电线裸露、违法使用电器等现象。
二、食品安全管理 | 9 | 食堂从业人员是否全部持证上岗，是否每年进行1次健康体检和法律法规、食品安全相关知识培训，并留存记录。
| 10 | 食堂从业人员在操作期间是否穿工作服，戴口罩，帽子是否将头发盖住。
| 11 | 学校食堂有无餐饮服务许可证和营业执照，是否在有效期；是否超范围经营。
| 12 | 食品采购是否按要求进行索证索票；食物是否分类贮藏加工、有无霉变食物。
| 13 | 留样食品取样量不少于250克；是否放置在专用冷藏设施中，是否达到48小时。
| 14 | 食品留样记录内容是否包括留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、试吃人、弃样时间、弃样人、审核人员等。
| 15 | 学校食堂是否安装视频监控并正常使用，监控是否存在盲点。
| 16 | 是否完成食堂“明厨亮灶”工作。
| 17 | 学校食堂是否悬挂食品安全信息公示栏，公示内容是否及时更新。
| 18 | 液化气瓶、燃油桶（罐）等存放是否符合规定（不与明火在同一区域）。
| 19 | 食堂地面是否防滑且无油腻；食堂卫生是否干净、卫生、整洁。
| 20 | 食堂机械设备是否有单独控制开关，电源线路是否完好并有漏电保护装置。
| 21 | 食堂机械运转部位是否有完好可靠的防护装置；是否现场张贴设备安全操作规程。
| 22 | 食堂燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门是否进行定期检查，并有记录。
| 23 | 厨房灶台照明灯具是否使用防潮灯；灶台附近是否配备消防器材。
三、学校建筑和教学设施、设备安全管理 | 24 | 在建工程是否落实安全防范措施，是否实行完全封闭和安全警示标志，在校园内的坑、沟、池、井、陡坡等是否设置安全提醒、盖板或护栏等。
| 25 | 对危化品室等重点部位是否实施有效监控，是否设置明显的安全警示标志。
| 26 | 电气设备选用布置和临时电线架设是否符合电气规程标准。配电房安全防护措施齐全、安全用具齐备且定期检验合格。
| 27 | 近期是否对地质灾害和危险边坡开展了全面排查，是否存在安全隐患，是否及时向有关部门反映，并积极整改。
四、交通安全管理 | 28 | 校园周边道路（主要校门口）交通安全设施设备是否齐全（交通信号灯、警示牌、斑马线、减速带等）。
| 29 | 校内主要道路是否设置有限速标识和限速带。
| 30 | 车辆进出校园是否实行人车分流，是否组织疏导学校门口交通秩序。
五、学校治安管理 | 31 | 学校是否按要求配备了足够的保安人员。学校硬隔离装置、一键式报警装置是否已安装，是否能正常运行。
| 32 | 学校是否严格执行门卫检查和访客身份查验登记制度，是否对来访人员身份信息进行采集。
| 33 | 学校主要出入口等场所、内部重要部位是否按规定安装视频监控装置对上述重点部位全面覆盖，是否采取了相应的技术防范措施。
| 34 | 视频监控系统是否24小时进行图像记录，保存时间是否不少于90天；门卫室内各类值班、交班、巡查记录是否详实、清楚。
六、安全隐患排查与整治 | 35 | 是否定期开展安全隐患排查，对排查出的事故隐患按照措施、责任、时限和预案到位要求，及时整改到位。对发现的问题和隐患是否建立问题清单、整改清单和销号清单。
| 36 | 是否定期组织开展涉校涉生矛盾纠纷排查化解和隐患排查整改，以及心理、行为异常、生活、家庭等重大变故的师生员工排查，对排查出的高危人员，是否落实专人开展管控化解，是否落实命案防控工作。
| 37 | 是否按要求开展“四个一”检查工作
| 38 | 是否建立隐患排查与整治工作台账。
七、校园安全“三防”建设 | 39 | 是否完成4个100%建设（校园封闭管理、专职保安员配备、一键报警装置和视频监控系统建设及联网情况、护学岗设置情况）；2.。是否落实“三见”制度（即见警察、见警车、见警灯）；3.安全专项治理工作情况。是否制定危险化学品、反恐防暴等专项治理工作方案等相关工作情况。
八、防溺水专项工作开展情况 | 40 | 各级各类学校是否制定防溺水安全专项工作预案、方案。
| 41 | 暑假前是否召开安全主题班会和家长会，发放防溺水安全知识宣传材料、黑板报、新媒体、自媒体等方式，将防溺水知识落实到每一所学校、每一个班级、每一名学生，特别是农村学生、留守儿童、随迁子女等重点群体。
| 42 | 是否加强学生放学后的教育和管理，学生知晓放学后不到到水库、坝塘、河边玩耍或下水游泳。
| 43 | 暑期是否电话通知学生家长做好防溺水安全事项。
九、特种设备 | 44 | 是否有锅炉、压力容器、电梯等特种设备
| 45 | 特种设备从业人员是否实行持证上岗
| 46 | 是否有特种设备安全事故应急预案
| 47 | 特种设备是否运行正常
| 48 | 日常维护是否定期进行
| 49 | 以及其他需要检查的情况
注：达到要求项目请在是否合格栏内打“√”，不合格项请在存在隐患栏内填写具体隐患。