乌龙街道危险化学品事故

综合应急救援预案

乌龙街道办事处

二〇二三年

- 第1章 总则

- 1.1编制目的

规范乌龙街道危险化学品行业安全事故的应急管理、应急响应程序和应急处置工作，及时科学有效地实施应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定。

- 1.2编制依据

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）（中华人民共和国主席令第13号）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年修订）（中华人民共和国主席令第29号）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，国务院令645号修订）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号公布，应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正）；

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号）；

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）；

- 《云南省突发事件应对条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过）；

- 《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省突发事件应急预案管理办法的通知>》（云政办发[2016]103号）；

- 《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省安全生产应急管理特别规定》；

- 《云南省安全生产监督管理局关于做好生产经营单位应急预案备案管理工作的通知》（云安监管[2010]32号）；

- 《云南省突发事件预警信息发布管理办法(试行)》（云政办函[2016]65号）；

- 《昆明市安全生产监督管理局关于进一步加强和改进生产安全事故信息报告和处置工作的通知》（昆安监管〔2010〕62号）；

- 《昆明市安全生产监督管理局<关于印发昆明市<生产安全事故应急预案管理办法>实施细则的通知》（昆安监管〔2011〕164号）；

- 《昆明市危险化学品事故应急救援预案》；

- 《昆明市呈贡区生产安全事故综合应急救援预案》；

- 《昆明市呈贡区危险化学品事故综合应急救援预案（2019年版）》；

- 《突发事件分类与编码》（GB/T35561-2017）。

- 1.3适用范围

适用范围：本预案适用于乌龙街道辖区内危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃处置等过程中发生人员伤亡、财产损失和造成社会不良影响的事故类型。

注：危险化学品的界定范围按《危险化学品安全管理条例》第三条执行。

- 1.4预案体系

乌龙街道危险化学品事故应急预案体系包括：本预案、负有安全生产监管职责的各部门、各社区事故应急预案，危险化学品单位（包括生产、经营、储存、运输、使用和废弃处置等，下同）事故应急预案等组成

- 1.5应急工作原则

1.以人为本，安全第一。危险化学品事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，最大限度地减少危险化学品事故灾难造成的人员伤亡和财产损失；充分发挥人的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用和人民群众的基础作用。

2.统一领导，分级管理。在昆明市呈贡区政府和呈贡区安全生产委员会的统一领导下，各部门、各社区和企业按照各自职责和权限，负责事故的应急管理和应急处置工作。企业是安全生产及应急处置的责任主体，要结合实际制定相应安全生产应急预案，并与上级有关部门的预案相衔接，不断完善安全生产应急机制。

3.属地为主，协调联动。加强以属地管理为主的应急处置队伍建设，建立联防联动机制，充分动员和发挥街道、社区、企事业单位、社会团体和志愿者队伍的作用，依靠公众力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

4.科学施救，规范有序。采用先进技术，发挥专家作用，科学合理决策。运用先进的监测监控和救援装备，提高应急处置能力。依法规范应急管理工作，提升应急预案和救援工作的科学性、针对性和实效性。避免盲目施救，造成现场无序，引发次生事故。

5.预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

6.先期处理、自救互救的原则。危险化学品事故发生后，事发地街道办事处和有关单位要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援工作，并及时向区应急管理部门报告。在报告事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，营救人员、控制事态，扑灭事故。

- 第2章 组织机构及职责

- 2.1领导机构及其职责

乌龙街道应急处置综合服务中心作为乌龙街道的安全生产管理协调办公室，在区政府统一领导下，负责乌龙街道安全生产事件（包括危险化学品事件，下同）应急管理及应对工作。

主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关应急工作的法律、法规和政策；统一领导、协调、监督乌龙街道安全生产事故防范和处置工作，督促检查各项工作措施的落实情况；宣布启动和停止实施安全生产事故应急预案；承担上级应急领导机构安排的其他应急工作。

- 2.2日常工作机构

乌龙街道应急处置综合服务中心主要职责是：承担乌龙街道安全生产应急管理的日常工作；负责各类安全生产事故应急救援的综合协调和建立应急救援专业人员档案和应急救援信息化建设；承担编制和修改安全生产事故应急预案，监督、指导各单位和各专业应急救援机构的应急管理工作；组织开展应急救援演练、抢险救灾知识培训、业务学习，组织安全生产专家定期分析安全生产形势，开展专题调研，进行事故灾害分析评估；督促有关部门在各自职责范围内开展工作，及时向区政府报告危险化学品事故救援进展情况；建议是否启动本预案。

- 2.3现场指挥部及其职责

- 2.3.1现场指挥部及工作组

根据安全生产事故级别，成立相应的现场应急救援指挥部（以下简称“现场指挥部”）。

（1）发生一般以下危险化学品事故灾难，区级有关部门或各街道办事处能够处置，按照部门应急预案或事发地街道办应急预案成立现场指挥部。

（2）发生一般级别危险化学品事故灾难，由区政府组织救援处置的，指挥长由区政府分管安全生产的副区长担任，副指挥长由区政府分管其他行业（领域）的副区长担任。

（3）发生较大及以上级别危险化学品事故灾难，现场应急处置指挥长由区政府主要领导担任，副指挥长由区政府分管领导担任。

根据应急救援工作需要，现场指挥部下设抢险救援、治安管理、医疗救护、后勤保障、专家技术、事故调查、信息公开、善后处理等工作组。

应急救援工作组组成

1.抢险救援工作组：由区应急管理局、市公安局呈贡分局、区消防大队、市生态环境局呈贡分局、昆明供电局呈贡分局、区交通运输局、区住房和城乡建设局、区气象局、市道路运输管理局呈贡分局、事发地街道办事处、驻呈部队以及其它有关部门组成。

2.治安管理工作组：由市公安局呈贡分局、区城市管理局和区治安工作人员、事发地街道办事处治安工作人员组成。必要时，申请驻呈部队进行协助。

3.医疗救护工作组：由区卫生健康局统一指挥，区疾控中心、昆明市延安医院呈贡医院等区属医疗机构组成。

4.后勤保障工作组：由事发地街道办事处、区财政局、区发展改革局、区民政局、区供销合作联合社、区科技和工业信息化局和事故单位及有关负责人组成。

5.专家技术工作组：专家技术工作组由区应急管理局、各行业主管部门和有关专家组成，根据事故特点和需要安排相关部门参加。

6.事故调查工作组：依据国家有关法律法规，按照事故类别，分别由区应急管理局、市公安局呈贡分局、区监察委、区司法局、区总工会、事发地街道办事处及其它有关部门组成。

7.信息公开工作组：由区委宣传部、区融媒体中心、区科技和工业信息化局和相关通讯业务公司组成。

8.善后处理工作组：由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、各行业主管部门、司法部门、事发地街道办事处、区总工会和事故单位及有关负责人组成。

注：工作组中有关部门因职能转变，进行合并、分离或者人员更名的，由承接单位在本《预案》中继续履行承接职能。

- 2.3.2工作职责

（一）现场指挥部工作职责

1.根据事故发生情况，及时组织、指挥、协调危险化学品事故应急救援工作；

2.执行区安委会对事故应急救援的有关决策；

3.向相关区级部门、街道办事处、企事业单位下达有关人员、资金、设备、物资等应急资源的调配命令；

4.组织受安全威胁人员紧急疏散；

5.控制事故的扩大和蔓延；

6.组织人员保护重要设备、设施和物资安全；

7.确定并设置危险警戒线；

8.向区安委会、区政府及时报告现场抢险救援情况；

9.当事故升级需要扩大救援时，及时向区安委会请求，联系省、市应急救援专业队伍、驻呈部队参与事故救援；

10.配合上级部门开展事故调查处理工作；

11.组织落实区安委会、区政府交办的其它工作。

（二）应急救援工作组职责

1.抢险救援工作组

（1）负责执行抢险救援方案，参与抢险救援工作重大疑难问题解决方案的研究；

（2）组织落实抢险救援队伍和抢险救援设备物资；

（3）现场救援、消除污染、抢救人员、抢修供电供水及其他公用设施等工作；

（4）协调组织遇险人员紧急疏散；

（5）监测大气、水资源等环境污染情况。

2.治安管理工作组

（1）维护现场治安、交通秩序；

（2）负责事故现场的警戒；

（3）负责有关人员的安全保卫；

（4）依法处理涉嫌犯罪人员；

（5）守护押运救援资金、重要物资和设备。

3.医疗救护工作组

（1）组织医务人员对伤、病人员进行医疗救治；

（2）联系协调相关鉴定机构对遇难者进行死亡鉴定；

（3）组织决定防控人员对事故现场进行疾病预防处置；

（4）向指挥部提供伤亡情况报告。

4.后勤保障工作组

（1）负责紧急调用物资和调拨资金的落实；

（2）负责救援设施、设备、场地的征用及其补偿；

（3）接受社会捐助。

5.专家技术工作组

（1）排查现场危险因素、分布范围，分析预测事故可能扩大、蔓延的趋势，造成的后果；

（2）负责技术鉴定和技术咨询；

（3）负责现场抢救工作中重大技术疑难问题解决方案的研究；

（4）对现场抢救方案的可靠性进行分析论证；

（5）对事故发生后造成的经济损失、环境破坏和社会影响进行评估

6.事故调查工作组

依据国家有关法律法规，按照事故类别，收集、提取事故证据材料，查明事故原因、人员伤亡、经济损失，提出事故处理意见和防范措施；分清事故责任，认定事故性质，提出对相关责任人的处理建议。

7.信息工作组：

（1）保障区安委会、现场指挥部与各工作组的通信畅通；

（2）收集现场抢险救援信息，及时向指挥部报告；

（3）建立应急处置情况动态通报制度，及时向各组通报情况；

（4）收集社会各界对事故及处置情况的反映；

（5）传达上级领导及有关部门、指挥部的批示、指示；

（6）负责制定新闻发布方案、内容；

（7）负责组织新闻发布工作；

（8）负责新闻记者的接待和采访工作。

8.善后处理工作组

（1）指导伤亡人员及其家属的安抚、疏导、稳定工作；

（2）指导伤亡人员及其家属的赔付工作；

（3）指导事故财产损失的赔付工作；

（4）负责接待上访人员；

（5）指导事故受灾群众生产生活恢复工作。

- 第3章 预警预防机制

- 3.1 危险源监控与信息联动

- 3.1.1危险源监控

1.区应急管理局负责建立辖区内危险化学品单位基本情况、重大危险源、重大事故隐患数据库；对辖区内存在危险化学品重大危险源、风险高的单位及场所实施重点监控，及时分析重点监控信息并跟踪整改情况。

2.区应急管理局按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》有关规定，对危险化学品建设项目落实安全审查工作。

3.辖区内危险化学品单位根据实际情况，建立本单位基本情况、危险源数据库，建立应急救援队伍或应急救援人员，报送区应急管理局备案。

4.若涉及危险化学品重大危险源，危险化学品重大危险源单位应按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218等文件、标准的要求，对重大危险源进行管理，建立重大危险源档案，并按规定将有关材料报送区应急管理局备案；对可能引发事故的信息进行监控和分析，采取有效预防措施。

- 3.1.2信息联动

1.一般情况，危险化学品监测、预警信息由区应急管理局负责统一接收、处理、统计分析，经核实后及时上报区政府、区安委会。对可能引发重大、特别重大事故的险情，紧急情况下可越级上报市人民政府和省人民政府。

2.辖区内各单位和个人发现危险化学品事故可能发生、即将发生或者已经发生的，有义务立即向所在街道办事处、区应急管理局报告。

3.辖区内自然灾害、公共卫生和社会安全等方面的突发事件可能引发危险化学品事故的信息，有关各级、各类应急指挥机构均应及时通报区安委会办公室。

- 3.2预警分级

危险化学品事故预警分级参照《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省突发事件应急预案管理办法的通知>》的规定执行，预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为4级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

- 3.3预警信息发布

区安委会根据街道办事处或有关部门的报告，按照危险化学品事故可能发生、发展的趋势和危害程度，经报请区政府同意后，可以发布Ⅳ级预警信息；若涉及相邻行政区域的Ⅳ级预警信息，应上报至昆明市人民政府，由昆明市人民政府发布。

根据《云南省突发事件应对条例》规定，Ⅲ级预警信息应上报至市级人民政府，由市级人民政府发布；Ⅰ级、Ⅱ级预警信息应上报至省级人民政府，由省级人民政府发布。

预警信息的发布内容包括：预警级别、事件起始时间、可能影响的范围、警示事项、应采取的措施等。

- 3.4预警信息解除

发生以下情况时，由预警发布部门根据事态的发展，宣布解除警报。已经宣布进入预警期的，应当立即宣布终止预警，解除已经采取的有关措施。

（1）预警事件发生的风险不存在或已经全部消除；

（2）预警事件发生的风险已经被有效控制；

（3）预警响应范围内的单位已经全部解除预警状态；

（4）事件已经发生，从预警状态转入应急状态，预警自动解除。

- 3.5预警信息发布、解除方式

预警信息发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式，对残疾人等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。新闻、通讯、人防等部门和机关、团体、企事业单位以及其他社会组织，有义务按照要求向社会发布突发事件预警信息。

- 3.6预警预防行动

各街道办事处、区应急管理局在接到可能导致危险化学品事故的信息后，应及时研究制定应对方案，同时通知有关部门和单位采取相应行动，进行先期处置，防止事故扩大、蔓延。

区安委会办公室接到可能导致危险化学品事故的信息后，要密切关注事态进展，并做好应急准备和预防工作，事态严重时及时上报区政府，并抄送区相关部门，区安委会办公室和相关部门要按照预案要求做好应急准备工作。

- 第4章 应急响应

- 4.1分级响应

按事故的可控性、严重程度和影响范围，将应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应。

Ⅰ级响应：造成30以上死亡（含失踪），或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的特别重大事故和需要紧急转移安置10万人以上的危险化学品事故，启动Ⅰ级响应。

Ⅱ级响应：造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者50人以上、100人以下重伤（包括急性工业中毒），或者直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的危险化学品事故，启动Ⅱ级响应。

Ⅲ级响应：造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者30人以上、50人以下重伤（包括急性工业中毒），或者直接经济损失较大的危险化学品事故，启动Ⅲ级响应。

Ⅳ级响应：造成或可能造成1人以上、3人以下死亡（含失踪），或造成30人以下中毒、重伤，或一定社会影响等事故，启动Ⅳ级响应。

- 4.2应急响应启动条件

1.事故响应等级暂不明确，或事故响应等级虽未达到Ⅳ级，但有相应扩大趋势时，本预案进入启动准备状态；

2.下列情况下，可启动本预案：

（1）发生Ⅳ级响应条件的事故；

（2）收到街道办事处、其他有关部门、危险化学品单位关于事故救援增援请求；

（3）接到上级关于危险化学品事故救援增援的指示；

（4）呈贡区政府领导认为有必要启动；

（5）执行其他应急预案时需要启动本预案。

3.发生Ⅲ级及Ⅲ级响应以上事故及险情，立即启动本预案进行先期处置，超出本级应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。

- 4.3应急响应程序

区安委会办公室根据事故信息分析情况，对需要启动本预案开展应急救援的事故，应报请区安委会主任启动本预案。

1.进入启动准备状态时，根据事故发展态势和现场救援进展情况，执行如下应急响应程序：

（1）通知区安委会有关成员、单位、专家、队伍做好应急准备；

（2）密切关注、及时掌握事态发展和现场救援情况，向事故现场的指挥机构及有关部门提出事故救援指导意见。

2.进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援进展情况，执行如下应急响应程序：

（1）从街道办事处、有关单位、企业采集事故相关基本数据与信息；

（2）及时向区安委会报告事故情况；

（3）成立现场指挥部，研究制定事故救援协调指挥方案，提供相关的预案、专家、队伍、装备、物资等信息；

（4）通知有关部门做好交通、通信、气象、物资、财政、环保等资源工作；

（5）调动有关队伍、专家组参加现场救援工作，调动有关装备、物资支援现场救援；

（6）及时向公众及媒体发布事故应急救援信息，掌握公众反映及舆论动态，回复有关质询；

（7）必要时，不能及时阻止事故扩大及应急响应不足时向上级部门请求救援。

- 4.4信息报告

危险化学品事故发生后，事故单位、事发地街道办事处和有关部门、区安委会应按要求做好事故信息报告工作。

- 4.4.1报告内容

危险化学品事故信息上报内容应包括：事故性质、发生时间、地点、信息来源、危害程度、影响范围、事故趋势、初步原因、已采取措施等，并及时续报事故处置进展情况。信息报告应当做到客观、真实、及时，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。

- 4.4.2报告时限

（1）发生Ⅳ级响应事故后，事故单位、事发地街道办事处和有关部门必须在接报后30分钟内将有关情况报区安委会办公室，区安委会办公室应及时核实事故信息，并在30分钟内向区政府办公室报告。

（2）发生Ⅲ级及以上响应事故后，事故单位、事发地街道办事处和有关部门，应在接报后30分钟内将有关情况报区安委会办公室。区安委会办公室应及时核实事故信息，并在30分钟内向区政府办公室报告，由区政府按程序向上级政府部门报告。

事故具体情况一时难以核实清楚的，可以先用电话报告事故概况（时间、地点、事故发生单位情况、伤亡人数和涉险人数等），随后及时补报文字材料，并按照相关要求做好事故续报工作，落实好上级批示指示要求。

特殊情况下，事故单位、事发地街道办事处及有关部门值班人员可直接向区政府报告，并同时报告区安委会。遇有紧急重大突发情况时，事故现场人员应当迅速向区政府或上级人民政府以及有关部门报告。

- 第5章 现场应急处置

根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场应急救援指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法采取紧急处置措施。涉及跨区域、跨领域影响严重的紧急处置方案，由昆明市呈贡区政府协调实施，影响特别严重的上报昆明市人民政府。

根据危险化学品事故可能造成的后果，将危险化学品事故分为：火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故。针对上述危险化学品事故的特点，其一般处置方案和处置方案要点分别如下：

- 5.1危险化学品事故一般处置方案

1.接警

接警时应明确发生事故的单位名称、地址、危险化学品种类、事故简要情况、人员伤亡情况等。

2.隔离事故现场，建立警戒区

事故发生后，启动应急预案，根据化学品泄漏的扩散情况、火焰辐射热、爆炸所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

3.人员疏散

包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳保护措施。一般是从上风侧离开，必须有组织、有秩序的进行；就地保护是指进入建筑物或其它设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人，关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。

4.现场控制

针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的保护措施。常用方法主要包括：

①消防喷淋、灭火；

②切断危险化学品泄漏源；

③制定堵漏方案，将危险化学品控制在一定区域范围内；

④将事发危险化学品紧急转移至其他场所。

5.人员抢救

明确遇险人员数量、分布情况；携带救生器材迅速进入危险区域；采取正确的求助方式，将所有遇险人员转移至安全地带；对救出人员进行登记、标识和现场急救。

- 5.2火灾事故处置方案要点

1.确定火灾发生位置；

2.确定引起火灾的物质类别（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自然物品等）及其主要危险特性、禁忌事项；

3.确定所需的火灾应急处置技术、专业人员、安全防护措施要求；

4.明确火灾发生区域的周围环境；

5.明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

6.明确火灾扑灭的基本方法；

7.明确火灾可能导致的其他后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）；

8.确定火灾可能导致的其他后果对周围区域的可能影响规模和程度；

9.火灾可能导致其他后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；

10.可能需要调动的应急救援力量（消防队伍、企业消防队伍等）。

- 5.3爆炸事故处置方案要点

1.确定爆炸地点；

2.确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；

3.确定引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）及其主要危险特性、禁忌事项；

4.确定所需的爆炸应急处置技术、专业人员、安全防护措施要求；

5.明确爆炸地点的周围环境；

6.明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

7.确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

8.确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

9.可能需要调动的应急救援力量（消防队伍、企业消防队伍等）。

- 5.4易燃、易爆或有毒物质泄漏事故处置方案要点

1.明确泄漏源位置；

2.确定泄漏的化学品种类（易燃、易爆或有毒物质）及其主要危险特性、禁忌事项；

3.确定所需的泄漏应急处置技术、专业人员、安全防护措施要求；

4.确定泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度等）；

5.确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等场所；

6.明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

7.确定泄漏时间或预计持续时间；

8.实际或估算的泄漏量；

9.气象信息；

10.泄漏扩散趋势预测；

11.明确泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果）；

12.明确泄漏危及周边环境的可能性；

13.确定泄漏可能导致后果的主要控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

14.可能需要调动的应急救援力量（消防特勤部队、防化兵部队、企业救援队伍等）。

- 5.5中毒窒息事故处置方案要点

1.明确中毒窒息场所情况（安全出口、通风措施、场所内其他危险源分布情况等）；

2.确定中毒的化学品种类、环境浓度及其主要危险特性（是否易燃易爆、强腐蚀性等）、禁忌事项；

3.确定所需的中毒窒息应急处置安全防护（防毒面具、空气呼吸器等）要求；

4.确定监护人员、辅助人员及其工器具情况。

- 5.6应急防护

1.应急人员安全防护

根据危险化学品事故特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施；应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备过滤式防毒面罩、防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢险、消防和侦检等进入污染区域的应急人员除配置一般防护用品外还应配置密闭型防毒面具、防酸碱型防护服和空气呼吸器等，同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

2.群众的安全防护

根据不同事故特点，组织和指导群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散方式、疏散路线、疏散人员照顾等）。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤退路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

- 第6章 信息公开

- 6.1信息通报部门

根据事故信息的来源情况，信息公开组根据区安委会工作意见及要求，定期进行信息通报，事故信息及时准确向社会通报。

- 6.2信息通报程序

（1）判断事故类别。

（2）统计人员伤亡和财产损失情况。

（3）与现场各工作组进行沟通。

（4）经区安委会研究同意。

- 6.3信息通报原则

（1）在信息通报过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

（2）跟踪事故发展动态，及时准确地向上级部门报告，同时向周边企业、单位通报事故情况。

（3）正确引导媒体，避免造成严重社会不稳定因素。

- 6.4信息通报形式

信息通报形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。除指定的新闻发言人外，其他任何人均不得对外接受采访和发布相关信息。

- 第7章 应急终止

乌龙街道根据救援情况和应急终止条件作出应急终止决定，由乌龙街道或其授权现场指挥部进行宣布。

- 7.1应急终止条件

应急终止必须同时具备以下条件：

（1）现场抢险救援工作结束；

（2）事故现场隐患得到消除；

（3）受伤人员得到妥善医治；

（4）无疫情发生或疫情得到有效控制；

（5）紧急疏散人员得到妥善安置；

（6）次生、衍生事故和社会不稳定因素得到有效控制。

- 7.2应急终止程序

（1）应急处置符合应急终止条件时，由现场指挥部召集各工作组组长会议，进行认真分析研究后，书面向区安委会报告。

（2）区安委会接到事故书面请示后，经研究同意，向现场指挥部和各工作组下达结束应急处置工作的命令；

（3）由信息公开组召开新闻发布会，向媒体宣布应急处置工作结束和有关应急处置的情况。

（4）由现场指挥部组织救援队伍撤离现场，并在规定时间内编写出现场抢救书面报告，分别报区安委会办公室和区政府，并抄送各工作组组长单位。

- 第8章 后期处置

- 8.1善后处置

在应急处置工作结束后，善后处理工作组应根据工作职责，指导、协助、监督事故单位做好善后处置工作：

1.开展突发事件损害核定工作；

2.及时收集、清理和处理污染物；

3.事故受伤人员的后期医疗处理工作；

4.对事件情况、人员补偿、征用物资补偿、重建能力、可利用资源等做出评估；

5.制定补偿标准和事后恢复计划，并迅速实施；

6.事故周边群众思想工作和社会稳定工作等；

7.对事故污染、疫情和环境的监测与处置工作。

- 8.2善后赔偿

事故发生后，当地保险机构立即开展应急人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。按照保险理赔机构的要求，事故单位应如实提供相关材料。

- 8.3调查与评估

事故调查工作组应做好危险化学品事故的调查工作，按照有关法律法规规定进行调查，收集、提取事故证据材料，查明事故原因、人员伤亡、经济损失，提出事故处理意见和防范措施；分清事故责任，认定事故性质，提出对相关责任人的处理建议。

危险化学品事故善后处理工作结束后，现场指挥部要组织分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告，报送区政府，同时报送区安委会办公室。根据现场指挥部提交的应急救援总结报告，区安委会办公室应组织分析、研究，提出改进应急救援工作的意见，并抄送有关部门。

- 第9章 保障措施

- 9.1指挥保障

按照国家应急信息平台的建设要求，建立层级分明、上下联通、资源共享、反应灵敏、科学决策、指挥有序、全面整合的信息化、智能化的应急指挥体系，提高昆明市呈贡区危险化学品事故应对能力。区应急管理局要建立完善危险化学品应急管理基础数据库，全面收集危险化学品隐患源、重点防护目标等应急管理基础数据，为应急指挥提供数据保障。

- 9.2应急预案保障

各街道办事处以及本预案涉及的区级有关部门，应根据各自的应急处置工作职责，依据本预案制定相应的应急行动预案，报区安委会办公室备案。

辖区内各危险化学品单位应制定相应的危险化学品事故应急预案，并按规定报区应急管理局进行备案。

- 9.3通信与信息保障

1.建立区级安全生产应急处置指挥监控系统,配备视频指挥系统；

2.建立应急响应通信系统。各工作组根据应急救援需要配备相应的通信、摄影和办公器材。

3.建立应急救援信息系统。区安委会办公室统一组织开发“应急救援队伍信息数据库”、“应急救援设备信息数据库”、“重大危险源和重大事故隐患信息数据库”、“应急救援专家信息数据库”。

4.各街道办事处、各危险化学品单位应急救援指挥机构负责本地区、本单位有关通信与信息收集。各级应急救援指挥机构应当掌握有关部门的通信联络方式。各电信运营企业保障事故救援的通信畅通。

- 9.4应急队伍保障

1.街道办事处、各部门、社会团体、社区要建立应急救援组织，落实救援人员。

2.危险化学品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的危险化学品单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

3.各应急救援工作组长单位应将组长、联系电话报区安委会办公室备案，各参与单位要落实应急救援工作人员，并报工作组组长单位备案。

4.由区应急管理局依托呈贡区森林消防队组建呈贡区应急队，在区安委会的统一领导下，服从区安委会办公室的调度和指挥，负责危险化学品事故的应急救援工作。

5.由驻区部队、民兵应急分队、预备役部队组成后备队伍。后备队伍按有关规定参加应急处置工作。

- 9.5医疗卫生保障

区、街道办事处急救医疗机构按照职责分工，负责现场急救工作，各级医院负责后续救治，红十字会等社会救援组织积极配合专业医疗队伍参与救援工作。

- 9.6资金物资保障

1.区安委会办公室统一负责应急救援建设规划，危险化学品事故应急准备和救援工作资金按规定程序列入年度财政预算。

2.危险化学品单位应当储备必要的应急救援物资和资金。事故应急救援资金优先由事故责任和投保单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由当地街道办事处协调解决。

3.区安委会办公室要加强应急救援体系建设规划，实现物资、装备等资源共享；各专业应急救援队伍要配备必要的应急救援装备，并加强管理、保证状态良好。

- 9.7技术保障

1.区应急管理局应统筹建立危险化学品、应急处置等类别专家档案库，适时向危险化学品单位公布。

2.其他各工作组组长单位要建立本工作组专家或专业人员档案，并抄送本类事故专家技术工作组组长单位备案。

- 9.8社会动员保障

事发地街道办事处、各部门应根据需要动员和组织社会力量参与事故应急救援。区政府有关部门协调、调用事发地以外的有关社会应急力量参与增援。

- 第10章 应急预案管理

- 10.1宣传

区应急管理局负责组织危险化学品应急法规和事故灾难预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作，各种媒体给予支持。

各街道办事处、社区结合本地实际，负责本地有关宣传，教育工作。

危险化学品单位与所在地街道办事处、社区建立互动机制，向周边群众宣传有关应急知识。

- 10.2培训

区应急管理局负责指导危险化学品专业应急救援人员进行上岗培训和业务培训。

各街道办事处、危险化学品单位根据自身实际情况，做好专、兼职应急救援队伍的培训，并积极组织社会志愿者参加培训，提高公众自救、互救能力。

- 10.3演练

各社区、各部门至少组织一次危险化学品事故灾难应急救援演练。危险化学品单位应根据自身特点，定期组织本单位的应急救援演练。

乌龙街道应急处置综合服务中心负责指导、协调、监督危险化学品事故灾难应急救援演练工作。

- 10.4应急预案修订

乌龙街道办事处应对本预案内容的针对性、实用性和可操作性定期进行分析评价，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。有下列情形之一的，应当及时修订应急预案：

1.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

2.指挥部人员和相关主要人员发生变化的；

3.应急组织机构及其职责有调整的；

4.预案演习或事故应急处置中发现有不适合项的；

5.发生事故，进行总结后需要对预案修改的；

6.应急预案管理部门需要修订的等其他原因。