# 昆明市生态环境局呈贡分局

关于对《呈贡谊合宠物医院扩建项目环境影响报告表》的批复

呈贡谊合宠物医院：

你单位报送的委托云南适新环保科技有限公司编制的《呈贡谊合宠物医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于昆明市呈贡区洛龙街道办事处白龙潭沁园 31-2 商铺。商铺进行功能区分隔后作为经营场所，共有三层(其中第 二层为自带跃层)，总建筑面积约 200㎡。其中一层设置有前台大厅、商品区、诊室1、诊室2、医废暂存间、卫生间， 二层设置有犬住院室、药房、化验室、隔离室、处置区，三层设置有DR室、杂物间、猫住院室、寄养室、洗澡室、美容室、等候区等功能区。本次扩建仅在原有诊所基础上新增手术室，将原有诊所的杂物间改造为手术室，总建筑面积不改变；服务范围增加动物颅腔、胸腔和腹腔等手术服务。项目扩建完成后，预计平均每日接待宠物数量约10只/d，其中诊治疗宠物约5只/d，洗澡美容宠物约4只/d，寄养宠物平均约1只/d，接待宠物主要为猫和狗，不接诊患有传染病类的宠物。项目总投资40万元，环保投资5.3万元，环保投资占总投资的13.25%。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对<呈贡谊合宠物医院扩建项目环境影响报告表＞的技术评估意见》（昆环评估意见 呈贡〔2022〕13号），在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实水污染防治措施。施工期间，施工人员生活废水依托原有诊所卫生间排入小区化粪池，处理达标后排入市政污水管网排入洛龙河水质净化厂处理。运营期间，美容洗澡废水经过滤网过滤后，与诊疗废水一同经收集池沉淀、一体化臭氧消毒设备消毒处理，后汇同生活污水进入小区化粪池，经化粪池处理后，通过市政污水管网最终排入洛龙河水质净化厂处理。项目外排废水需达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准及粪大肠菌群数达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（即：PH值6.5-9.5、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤350mg/L、悬浮物≤400mg/L、粪大肠菌群≤5000MPN/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L）。

（二）认真落实扬尘及废气处置措施。施工期间，采取关闭门窗施工、及时清扫地面并洒水降尘等措施，减小施工废气对周围环境的影响。运营期间，生活垃圾、宠物粪便尿垫猫砂等固体废物日产日清；医疗废物经套有专用医疗废物收集袋的专用医疗废物收集桶每天分类收集后密封暂存于医废暂存间；医废暂存间定期喷洒消毒剂进行消杀；各功能区喷洒除臭剂，定时打开窗户通风；卫生间打开换气扇保持通风；项目厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表 1 二级新改扩建浓度标准限值，即：臭气浓度20（无量纲）。

（三）严格执行声环境污染防治措施。施工期间，优先选用低噪声施工设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声现象；采取合理的施工方式，合理布局施工设备，尽量避免多台施工设备同时施工，对高噪声施工设备安装减震垫；合理安排施工时间，禁止在午间（12：00～14：00）、夜间（06：00～22：00）以及节假日和中高考期间施工；加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声。运营期间，经商铺墙体、设置门窗阻隔，必要时给动物佩戴嘴套，及时安抚在叫的宠物，有效控制噪声影响。东厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类区标准，即：昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A)；其余边界应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337- 2008）1类区标准，即：昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。

（四）严格执行固体废物处置措施。施工期间，废包装材料能回收部分回收利用，不能回收利用部分集中收集后交环卫部门清运处置；施工人员生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。运营期间，宠物粪便、尿垫、猫砂采用垃圾袋集中收集并喷洒消毒剂消毒后交由环卫部门清运处置；纸箱等废包装材料能回收的回收后外售废品收购站，不能回收的与生活垃圾、美容废物一同交由环卫部门清运处置；宠物尸体委托昆明犬猫宠物服务有限公司按照农业部规定《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行无害化处置；废紫外线灯管委托有资质的单位定期清运处置；医疗废物委托有资质的单位定期清运、处置。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，认真落实各项环保对策措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

四、项目规模、地点、采用的工艺或者防治污染措施发生重大变动时，应当重新报批。

五、项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。

六、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局呈贡分局

2022年12月29日