2024年自来水供水管网“一户一表”改造工程项目

- 项目名称

自来水供水管网“一户一表”改造工程

- 立项依据

项目处于前期工作，暂未立项。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

项目主要涉及呈贡区城内社区、梅子社区、上、下可乐社区、米兰园、晨光小区、小古城社区、松花社区自来水管网“一户一表”改造。

- 项目实施内容

米兰园小区：DN300给水管190m，DN200给水管1275m，DN150给水管1685m，DN100给水管1155m，DN50给水管5625m,室外消火栓23座，水表1749只。

晨光小区：DN150给水管425m，DN100给水管135m，DN50给水管985m，室外消火栓3座，水表365只。

城内社区：DN400给水管845m，DN200给水管710m，DN150给水管410m，DN100给水管1780m，DN50给水管1995m,DN20给水管18000m，室外消火栓11座，水表1864只。

梅子社区：DN150给水管2200m，DN100给水管765m，DN50给水管2625m,DN20给水管6590m，室外消火栓16座，水表665只。

上、下可乐社区：DN200给水管3600m，DN100给水管3186m，DN50给水管17690m,DN20给水管20750m，室外消火栓46座，水表2131只。

对松花社区、小古城社区供水管网进行改造。

- 资金安排情况

2024年预算150万元，计划用于支付参建单位进度款。

- 项目实施计划

项目计划年内完成前期工作并开工建设。

- 项目实施成效

对投用年限较长的给水管网及附属设施进行改造，改善管径小、材质差、安装不规范、质量不好等问题，取缔老旧管网，提高管道输水能力，减少供水系统跑、冒、滴、漏的现象，降低供水管网系统漏损率及产销差率，节约水资源，具有良好的社会效益。同时改善供水水质，保障社区供水安全，达到《昆明市城市供水管理办法》的要求。改善居民生活质量、人居环境，为人民生活提供优质的供水服务，提升居民的幸福感。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) |  | 完成项目建设任务，通过竣工验收，并完成政府审计工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2024年)目标 |  | 完成项目前期工作并开工建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 给水管 | = | 81146 | 米 | 定量指标 | 按合同执行 | 城内社区、梅子社区、上下可乐社区新建给水管81146米 | 可研批复 |
|  |  | 水表 | = | 4660 | 个 | 定量指标 | 按合同执行 | 城内社区、梅子社区、上下可乐社区新安水表4660个 | 可研批复 |
|  |  | 给水管 | = | 11475 | 米 | 定量指标 | 按合同执行 | 米兰园、晨光小区新建给水管11475米 | 可研批复 |
|  |  | 室外消火栓 | = | 26 | 座 | 定量指标 | 按合同执行 | 米兰园、晨光小区新增室外消火栓26座 | 可研批复 |
|  |  | 水表 | = | 2114 | 个 | 定量指标 | 按合同执行 | 米兰园、晨光小区新安水表2114个 | 可研批复 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按合同执行 | 工程质量合格率100% | 质量检测报告 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 安全事故 | = | 0 | 件 | 定量指标 | 按合同执行 | 不发生安全事故 | 无事故 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 水质 | = | 提升 | 年 | 定性指标 | 按合同执行 | 供水水质改善，并达到标准 | 水质检测报告 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按标准执行 | 服务对象满意度达90%以上 | 满意度调查 |