附件1

呈贡区应急避难场所应急供水设施和直饮点管理养护

报价清单及要求

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 管护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修管养人工费 | 台 | 12 |  | 12台应急供水设施每周检修保洁1次 |
| PP棉 | 台 | 12 |  | 保证水质正常，按规范标准更换 |
| 颗粒活性碳 | 台 | 12 |  | 按规范标准更换 |
| 压缩活性碳 | 台 | 12 |  | 按规范标准更换 |
| 后置活性碳 | 台 | 12 |  | 按规范标准更换 |
| RO反渗透膜 | 台 | 12 |  | 按规范标准更换 |
| 水质检测 | 处 | 5 |  | 按规范标准进行水质检查 |
| 水龙头 | 个 |  |  | 损坏及时更换,确保正常使用、不滴漏水，按实际发生结算。 |
| 直饮水净水设备主机 | 组 |  |  | 损坏及时更换,确保饮用水正常使用，按实际发生结算。 |
| 维修管养费用合计： |  |  |  |  |

备注：以上报价为1个年度的包干总价