
采购需求表

采购单位（公章）：洛龙街道办事处                编制日期：2024年10月16日

	项目名称
	洛龙街道办事处“一队一站”消防车辆和装备器材采购项目

	数量
	1台

	用途
	用于辖区消防应急工作

	预算金额
	￥25万元（大写：人民币贰佰伍拾万元整）

	联系人及电话
	杨师，0871-67418121

	最高限价大写
	￥25万元（大写：人民币贰佰伍拾万元整）

	采购方式
	询价采购

	供应商资格要求
	在中华人民共和国境内注册的供应商（不含享有独立关税地位的地区），具有合法经营资格的国内独立法人，具有相关经营范围。

	★配置清单
	1.车辆品牌：不指定;容量：≥2500L；准乘人数：5人；燃油种类：柴油。

2.配置：发动机功率 :≥90KW；轴距：≥3300MM；罐体材质：优质碳钢；消防泵流量：≥20L/S；消防炮流量：≥20L/S。

3.喷涂车身颜色：消防红  ；后期加装报警灯（国家标准）。

4.其他要求：底盘说明书，底盘质理保修卡，底盘维修手册，底盘合格证，随车工具清单，消防车使用说明书，消防车消防器材单，消防车合格证，发票。

	耗材
	水带

	重要设备
	消防个人防护装备和消防泵

	功能要求
	可有效开展消防救援工作，运输平稳。

	质量要求
	符合国家车辆出厂相关标准。

	技术参数
	符合产业行业标准。

	★售后服务要求
	1.按照国家标准执行三包，严格按照厂家质保期进行质保， 质保1年1万公里；

2.常规保养三次（不含首保）；

3.车辆功能及使用专业培训。 

	验收方式
	在指定交货地点由工作人员当场验收。

	★报价要求
	以人民币为报价，报价包含完成预定功能的全新车辆、设备、安装、随机零配件、标配工具、调试、培训、质保期服务、运输费、车辆购置税、交强险、商业险及其他各项税费。

	付款方式
	签订合同通过验收合格后，一次性付款。

	交货期
	签订合同后20个工作日。

	其他事项
	带“★”项目为必须提供的项目。





