附件：

| 呈贡区超限运输检测站水、电管道维修部分材料报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 技术标准 | 型号 | 单价 |
| 1 | 开关插座 | GB/T 16915.1-2014 （家用和类似用途固定式电气装置的开关） | 三孔 |  |
|  |  |  | 五孔 |  |
|  |  |  | 单联 |  |
|  |  |  | 双联 |  |
|  |  |  | 三联 |  |
|  |  |  | 四联 |  |
| 2 | 电线电缆 | GB/T 5023.3-2008 （额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆） | BV1.5㎡铜芯线 |  |
|  |  |  | BV2.5㎡铜芯线 |  |
|  |  |  | BV4㎡铜芯线 |  |
|  |  |  | BV6㎡铜芯线 |  |
|  |  |  | BV10㎡铜芯线 |  |
|  |  |  | YJV4*6电缆线 |  |
| 3 | LED灯具 | GB 7000.1-2015 （灯具 第1部分：一般要求与试验），GB 30255-2019 （室内照明用LED产品能效限定值） | 吸顶灯600*600mm |  |
|  |  |  | 吸顶灯300*600mm |  |
|  |  |  | 吸顶灯300*300mm |  |
|  |  |  | LED灯管1.2M |  |
|  |  |  | 节能灯泡15W |  |
|  |  |  | 节能灯泡20W |  |
|  |  |  | 节能灯泡30W |  |
| 4 | 路灯与户外射灯 | GB 7000.1-2015 （灯具 第1部分：一般要求与试验，GB 7000.203-2013 | 射灯200W |  |
|  |  |  | 射灯300W |  |
|  |  |  | 路灯200W |  |
| 5 | PPR冷水管 | GB/T 18742.2-2017 （冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材） | PPR25给水管 |  |
|  |  |  | PPR32给水管 |  |
|  |  |  | PPR50给水管 |  |
| 6 | PPR热水管 | GB/T 18742.2-2017 （冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材） | PPR32给水管 |  |
|  |  |  | PPR50给水管 |  |
| 7 | PPR三通/直接 | GB/T 18742.3-2017 （冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件） | PPR20三通、直接 |  |
|  |  |  | PPR25三通、直接 |  |
|  |  |  | PPR32三通、直接 |  |
| 8 | PPR内丝弯头/直接 | GB/T 18742.3-2017 （冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件） | PPR25弯头/直接 |  |
|  |  |  | PPR32弯头/直接 |  |
|  |  |  | PPR50弯头/直接 |  |
| 9 | 三角阀（角阀） | GB/T 26712-2011 （卫生洁具 角阀） | G1/2 |  |
|  |  |  | G3/4 |  |
| 10 | 水龙头 | GB 18145-2014 （陶瓷片密封水嘴） | 普通冷热型 |  |
|  |  |  | 感应式 |  |
| 11 | PVC-U排水管 | GB/T 5836.1-2018（建筑排水用硬聚氯乙烯管材） | DN75排水管 |  |
|  |  |  | DN160排水管 |  |
| 12 | 高压软管 | CJ/T 197-2010（燃气用具连接用不锈钢波纹软管） 或 GB/T 14525-2010（波纹金属软管） | 300mm高压管 |  |
|  |  |  | 600mm高压管 |  |
|  |  |  | 800mm高压管 |  |
| 13 | PVC线槽 | JG/T 3050-1998（建筑用绝缘电工套管） | PVC线槽 |  |
|  |  |  | PVC20线管 |  |
| 14 | 微型断路器（空开） | GB/T 10963.1-2020（电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器） | 1P |  |
|  |  |  | 1P+N |  |
|  |  |  | 2P |  |
|  |  |  | 3P |  |
| 15 | 电线套管 | JG 3050-1998 | PVC绝缘套管 |  |
| 16 | 卫生间冲水箱 | GB/T 26750-2021 | 冲水箱 |  |