呈贡区政务服务中心信息化运维内容及要求

日期：二〇二五年

  - 一、维护需求

    - （一）基础环境运维需求

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | NX60KVA | 艾默生 | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调（基础运维） | P1040DA13FHL12E1D000PA000+LSF32 | 艾默生 | 台 | 2 |
| 3 | 服务器 | WS-SERVER-02 | 金鹏正 | 台 | 1 |
| 4 | 软件 | Watchsys-L | 金鹏正 | 套 | 1 |
| 5 | 显示设备 | 22寸 | 三星 | 台 | 1 |
| 6 | 接入交换机 | DH-S4100-24ET2GF | 浙江大华 | 台 | 21 |
| 7 | 拼接屏一体化电视墙 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 8 | 网络键盘 | NKB3000 | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 9 | 集中管理软件（流媒体）服务器 | DH-DSS7016-D | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 10 | 核心交换机 | DH-S7602 | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 11 | 拼接控制器 | DH-M70-4U-E | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 12 | 输入设备 | DH-VEC0404HV-M70/DH-VEC0404HD-M70 | 浙江大华 | 台 | 2 |

    - （二）主要硬件运维需求

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式取号机 | B21.5T-IDIP | 定制 | 台 | 9 |
| 2 | 智能显示一体机 | 55E368W | 定制 | 台 | 17 |
| 3 | 高清播放机 | CLEAR-IMS STB-71 | 定制 | 台 | 2 |
| 4 | 样表查询机 | MKU-HP2401T | 定制 | 台 | 3 |
| 5 | TP-LINK交换机 | 5口百兆交换机 | TP-LINK | 台 | 10 |
| 6 | LED屏 | P2.5全彩 | 定制 | 套 | 1 |
| 7 | 控制电脑 | - | LENOVO | 套 | 5 |
| 8 | 视频处理器 | V900 | NOVA | 台 | 4 |
| 9 | 视频系统设备 | 窗口条屏 | 定制 | 套 | 1 |
| 10 | KVM(切换器） | EKL-41HK | EKL | 台 | 1 |
| 11 | 交换机（网络基础运维） | S7706 | 华为 | 台 | 2 |
| 12 | 交换机（网络基础运维） | S570-28P-LI-AC | 华为 | 台 | 12 |
| 13 | 交换机（网络基础运维） | S5720-52P-LI-AC | 华为 | 台 | 20 |
| 14 | 交换机（网络基础运维） | S5720-12TP-PWR-LI-AC | 华为 | 台 | 3 |

    - （三）安全运维需求

| 序号 | 项目明细 | 服务需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统（16台服务器涉及相关操作系统的部署及运行维护） | 每日一次对各系统应用相关服务器进行巡检，按周汇总 | 16 |
| 2 | 数据库系统（目前在用软件共部署了7个数据库） | 每日一次对各系统应用相关服务器进行巡检，按周汇总 | 7 |
| 3 | 预约排队叫号系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 4 | 标准化受理系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 5 | 自助服务终端系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持，按上级部门要求及时跟新终端模块 | 1 |
| 6 | 样表查询发布系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持，按上级部门要求及时跟新终端模块 | 1 |
| 7 | 终端统一信息发布系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持，按政务局要求不定时更新信息发布内容 | 1 |
| 8 | 地图导航系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 9 | 触摸查询系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 10 | 三维实景智能引导系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 11 | 窗口管理系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 12 | 全面监管及绩效系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 13 | 标准化审批系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 14 | 自助智能填表系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 15 | 数据资源管理平台（包括本地自然人、法人数据库，工商的数据对接、民政的数据落地等） | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持，每两周一次进行接口数据核查，按月登记数据汇总情况 | 1 |
| 16 | 政务数据综合展示系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 17 | 视频监控管理系统 | 按呈贡区政务局要求进行日常维护及技术支持 | 1 |
| 18 | 现场好差评与云南省“好差评”数据平台对接接口 | 按云南省数据接入标准定期与上级部门沟通，按最新技术标准开展技术支持活动 | 1 |
| 19 | 现场预约排队叫号及评价服务与云南省统一申办受理系统相关对接接口 | 按云南省数据接入标准定期与上级部门沟通，按最新技术标准开展技术支持活动 | 1 |
| 20 | 服务器巡检（目前共16台服务器） | 每日一次对各系统应用相关服务器进行巡检，按周汇总 | 1 |
| 21 | 防火墙设备（基础运维） | 根据需求对网络安全进行基础维护，配合运营商对设备进行升级及故障修正维护 | 1 |
| 22 | 入侵探测设备（基础运维） | 根据需求对网络安全进行基础维护，配合运营商对设备进行升级及故障修正维护 | 1 |
| 23 | 控制器 | 根据需求对网络安全进行基础维护，配合运营商对设备进行升级及故障修正维护 | 1 |

    - （四）呈贡区政务服务中心机房维护需求

呈贡区政务服务中心已建设机房：

- A弱电间机房

- B弱电间机房

- C弱电间机房

- UPS控制间

- LED大屏控制间

- 政务中心核心机房

- 局办公室楼层弱电分机房

- 配合云服务商进行云资源维护

- 大厅及三楼视频系统的维护维修及更换工作

以上机房和控制间相关的设备管理、维护、网络维护、控制及调整等工作，均由我方提供，主要内容包括但不仅限于：

1.机房主机设备的巡检巡查、维护、管理与控制：网络设备（交换机、路由器、防火墙、入侵检测设备等管理、维护与控制）。

2.机房监控设备维护管理：温度环境检测系统，电源配电监控系统，安全监控设备。

3.机房空调及配电设备的维护与管理：空调设备，新风设备。

4.呈贡区政务服务中心大厅及局办公室网络调整与维护。

| 序号 | 类别 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络维护（进驻大厅的互联网、政务网、专网系统（专网除公安外）） | 按进驻中心的各单位窗口工作需求，进行政务网、互联网、专线网络的维护及调整工作 | 网络维护根据维护内容需要1-3人进行维护，平均2人，每月3次，12个月，每次0.5-2天。 |

    - （五）其他运维需求

| 序号 | 主要业务明细 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呈贡区进驻政务服务中心各部门窗口在办业务统一标准化维护 | 按窗口实际办件需求，对标准化受理系统相关要素进行维护、根据各窗口业务规则进行业务调整、关联等操作。 | 每季度一次，平均每次需要1人完成，12个月，每次1天。 |
| 2 | 呈贡区进驻政务服务中心各部门人员、后台审批人员基本信息维护 | 根据各单位需求进行人员基本信息维护 | 每月平均4次，平均每次需1人完成，12个月，每次0.5-1天。 |
| 3 | 呈贡区政务服务中心自助填表表单基础信息维护 | 根据表单的跟新及数据的扩展不断进行升级优化 | 每半年一次，平均每次需3人完成，12个月，每次10天。 |
| 4 | 呈贡区政务服务服务中心大屏、统一信息发布终端业务内容维护处理 | 根据各单位及政务中心需要，进行内容及发布调整 | 每月一次，平均每次需1人完成，12个月，每次1天。 |
| 5 | 呈贡区“好差评”业务维护 | 根据云南省“好差评”数据标准及统一事项目录，定期进行本级业务标准同步及优化调整 | 每季度一次，平均每次需要2人完成，12个月，每次2-3天。 |

    - （六）运维故障处理准则

- 1.备份并验证备份的有效性

- 2.凡是有备份，可回滚

- 3.运维主动服务，预防为主，拒绝重复劳动，运维程序化，平台化；

- 4.运维白盒化，深入优化运维产品

- 5.部署容器化，生产和部署环境统一；

- 6.日志报警自动化，主动获取出错信息，并及时进行纠错更正

- 7.主动进行历史信息分析，获得运行趋势，预防于未然；

- 8.交接休假工作准备充分，人员资源配置充足；

- 9.日常操作确认机制确立，所有操作反复确认后进行提交；

- 10.权限设置严格化，避免错误操作。

  - 二、服务准则和要求

    - （一）基本要求

- 1.遵守业务管理规范和现场管理要求

- 2.周期性维护工作应经用户方审批同意后方可实施

- 3.因故障修复，功能升级引起的系统版本升级和割接工作应经客户方测试通过后方可实施

- 4.未经客户方统一，各维护岗人员不得私自对客户方在线数据进行变更、参数调整、硬件设备调整等操作；

- 5.维护人员需具备业务和管理的专业技能，明确岗位职责，通过客户方考核确认后方可上岗，在客户现场执行运维工作，遵循各项运维管理制度；

- 6.定期检查维护系统的安全状况，为客户提供合理的安全处理措施。

    - （二）档案记录

机房或者云服务器、安全设备配置，网络服务等详情信息，存储设备配置及软件系统的基本信息，使用信息和维护记录要明细健全。

    - （三）网络运维服务标准和要求

- 1.日常巡检。每周完成网络设备，安全设备物理和运行状态的检查，主要包括接入各单位网络链路状态；核心路由由各物理接口配置及状态；接入交换机物理状态；安全设备（防火墙、入侵检测设备、堡垒机、流量分析等）日常巡检，上网行为管理等。

- 2.设备配置修改及备份。做好交换机、路由器等设备的配置和策略信息的登记、修改或升级记录，每月或每季度将核心配置信息安全备份一次。

    - （四）服务器及存储设备运维标准及要求

- 1.日常巡检，每周完成每个服务器、存储设备等物理和运行状态的监测，每日对设备操作系统，应用系统或数据库进行远程巡检和实时监控，每周一次巡检汇总，并形成相关记录。

- 2.软件定期升级，做好服务器操作系统更新、防毒软件部署升级工作。

- 3.根据各平台提供的日志信息和自动报警信息，选择调控运维方案，保证系统稳定性和安全性，通过容器化集群技术，自动进行容灾和错误转移，保证系统可用性。

  - 三、服务范围

被规范所指的系统至运维服务项目中涉及的范围，应包括但不限于以下内容：

- 1.设备管理：对网络设备、服务器设备、操作系统、运行情况进行监控，对各应用支持软件如数据库、中间件等各种通用或特定程序进行监控管理；

- 2.数据/存储/容灾管理：对系统和业务数据进行统一存储、备份和恢复；

- 3.业务监控与管理，并实时与云南省业务服务标准化；

- 4.目录内容管理：针对目前已发的相关数据服务及定制内容进行管理；

- 5.数据资源管理：针对目前已存在的数据资源及相关数据资源服务进行管理及保障，保障数据交互正常，数据通道顺畅，并按客户需求实施更新；

- 6.云南省、昆明市、呈贡区三级政务服务联动正常，并保障与省级政务服务的联通性、联动性，保障与省一级政务服务的关联，并能自主发起联系并输出解决方案；

- 7.日常工作管理：对运维人员的岗位职责和工作安排进行规范管理，提供绩效考核量化数据，提供解决问题的经验与知识的积累和共享手段。

  - 四、运维服务期限

- 合同签订之日起一年。

  - 五、运维服务实施内容

    - （一）政务中心信息系统服务器、数据库及存储运维

政务中心信息系统服务器、数据库及存储运维包括呈贡区政务服务中心现有信息化涉及的16台服务器（应用服务器及数据库服务器）的运维工作，涵盖政务网、互联网，涵盖超过17个业务系统。

      - 服务器运维服务

针对政务服务中心信息系统服务器的维护工作内容如下：

- 1.操作性维护

- 监视CPU及内存的使用率

- 保障系统四级工具维护系统稳定

- 病毒管理软件及病毒库的配合更新

- 优化操作系统本身

- 定期管理系统日志

- 2.系统诊断优化

- 定期对系统进行诊断、扫描

- 使用辅助工具优化系统

- 清理服务器相应缓存

- 定期进行病毒检测

- 系统安全优化

- 3.服务器巡检监督

- 每日一次服务器巡检工作

- 每周一次形成服务器巡检报告

- 做好服务器运行巡检工作，定时、及时向客户汇报

- 4.服务器及存储配置调整优化

根据业务系统及数据库实际使用情况，根据用户需求，在系统允许的情况下，配合运营商对服务器的配置进行调整。

如需进行设备组件或系统设置配置调整时，在不影响系统正常运作的情况下，运维人员应根据用户需求进行设备组件添加、更换，并将配置调整情况进行登记，包括：组件型号、调整前后参数选项、权限情况、调整情况等。

      - 数据库运维服务

对系统数据库经数据库备份及性能调优，主要包括：信息系统数据库系统定期巡检、性能调优、数据备份及恢复测试相关工作。

- 1.按月对数据库进行巡检

将对信息系统数据库提供每月度一次的安全巡检，主要内容包括：

- 检查数据库运行状态

- 检查存在第三方备份软件的，当日数据库备份是否正常；

- 检查当前数据的相关进程状态；

- 检查数据文件、控制文件、日志文件等

- 检查数据库表的使用情况

- 检查警告日志文件和trace文件

- 数据库性能诊断

- 安全性检查

- 2.数据库系统优化

- 负责定期按数据存储需求，对数据库表进行维护；

- 保障数据库数据的存取效率，保障数据沉聚的实时性；

- 具有完整的数据库安全性设计；

- 定期按客户需求提供相应的数据沉聚总量

- 采用实时、时段、日、月分级存储管理策略

- 保障数据库与业务系统之间进行交互的数据安全性、有效性

- 提供完整的数据字典

- 3.数据库系统运行状况全面诊断

- 全面诊断内容包括结构与部署、数据池、会话数、碎片、空间使用情况、I/O等；

- 每月进行一次全面诊断，并向客户提供数据可以运行状况报告

- 4.数据库备份方案及数据灾难应急预案

- 数据库备份方案

数据库备份和恢复和恢复技术是数据库系统维护工作中的重要技术，不论是开发测试环境的数据库，还是生产环境的数据库，都需要在工作进程中注重备份工作，并确保备份文件可用。对于数据库系统来说，当发生灾难性的故障时，数据库备份就是最有效的最后一到防线。对于数据库维护人员来说，备份与恢复技术的熟练运用，价值规范性的操作，是保障数据库系统正常运行的重要保障。数据库备份的主要内容如下：

- 完整备份周期

完整备份是指对整个数据库所有内容进行备份，就目前中心在用业务系统及数据池相关的数据库的容量进行一次完整备份大概需要1小时（多服务并行），随着业务量的不断增大，数据库容量也会不断增大，备份时间也会不断增长。

维护期间，维护人员应根据业务量每月或每季度进行一次备份工作，过于频繁的完整备份对于保护数据没有多大意义，随着数据库不断增大，备份周期也会相应调整大一些，以避免不必要的重复备份没有修改过的内容。

- 差异备份周期

差异备份是指上次完整备份之后所有发生变化的数据块的备份，每执行一次差异备份都会备份下这些数据块。因此在每次执行完数据库完整备份后，差异备份的内容就会变小。因为差异备份包含的内容较小，因此备份频率我们会执行的高一些。随着业务的不断优化、更新或插入和删改的记录，被修改的数据块会越来越多，当所有数据块都被修改后，差异备份所包含的内容就与完整备份是一样的，因此，我们会定期进行数据库完整备份时，以减小每次差异备份所包含的数据块。

差异备份我们将每两周进行一次，每次差异备份都会包含前一次差异备份的内容。

- 数据灾难应急预案

数据备份的最终目的就是灾难恢复，当系统遭到供给或因自然因素导致数据的破坏或丢失，灾难恢复可以最大程度恢复系统，保障系统的可用性。灾难恢复的前提是制定备份策略和恢复计划，灾难恢复操作一般分为三类：全盘恢复、个别文件恢复、重定向恢复。

- 全盘恢复

全盘恢复至恢复整个存储备份的所有数据，一般应用在关键服务器发生系统意外灾难导致数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等事件上，也称为系统恢复，是最高级别也是最难的数据恢复。

- 个别数据恢复

一般来说，该种模式的数据恢复是最常见的，由于偶发性的系统运行错误等原因引起的数据丢失或个别文件损坏时，就可以应用该类模式进行数据恢复。通过浏览备份的数据，找到受损数据、文件，然后进行提取，最后进行个别恢复。

- 重定向恢复

重定向恢复是将备份文件恢复到另一个不同的位置或系统上去，而不是进行备份操作时他们所在的位置。重定向恢复可以是整个系统恢复也可以使个别文件恢复，但一般使用该种模式时需要进行慎重考虑，要确保文件、数据进行恢复后的可用性。

数据资源目前已成为各行各业重要的信息资源和宝贵财富，为防备数据丢失，应做好详细的灾难恢复计划，同时进行相应的场景模拟，熟练灾难恢复的操作过程，细化灾难恢复流程，保障并检验所生成的备份文件再灾难恢复后的可靠性、可用性、完整性。

- 5.数据备份管理

为保障信息系统的数据安全，使得在计算机系统失效或数据丢失时，能依靠备份尽快地恢复系统和数据，保护关键应用数据的安全，保证数据不丢失，特制定本制度。

所有数据包括系统数据也业务数据，所涵盖的备份与恢复技术包括服务器热备和移动介质备份，对重要系统或重要数据应该及时进行数据备份，方式系统、数据的丢失，涉及数据备份和恢复要由专人负责数据备份工作，并认真填写备份日志。

每月至少进行一次数据备份，重要业务数据库至少每两周进行一次数据备份，并做好数据完整性和可靠性的检查工作。

计算机的备份系统和备份数据与原系统/数据拥有相同的密级，并严格遵守数据保密管理制度，如需恢复数据库则进行数据库恢复登记表的填写，再由专人将数据恢复到制定的服务器，并对数据丢失及数据破坏等情况进行记录，及时恢复，保障系统运行的稳定性，减少因数据丢失、损坏而造成的不必要麻烦和损失。

全盘恢复应用在服务器发生以外灾难导致的数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、重组等情况；

个别文件恢复用于恢复受损的个别文件，或者在全盘恢复之后指甲增量备份的恢复，以得到最新的备份。

备份数据应严格管理，妥善保存，备份数据保管地点涉及的机房设施按相应要求进行管理管控。涉及运营商的进行运营商服务效能监督。

      - 数据存储运维服务

- 存储数据安全保护

存储数据安全保护的目标是：保护机密的数据、确保数据的完整性、防止数据被破坏或丢失。针对以下几个方面来保障存储数据的安全：

- 数据异常备份

- 基于磁盘阵列，通过软件的复制模块，实现磁盘阵列之间的数据复刻，这种方式适用于在复制的两端具有相同的磁盘阵列；

- 基于主机方式，这种方式与磁盘阵列无关；

- 基于存储管理平台，它与主机和磁盘阵列均无关。

- RAID独立磁盘冗余阵列

- RAID（独立磁盘冗余阵列）可以减少磁盘部件的损坏；

- RAID系统使用许多小容量磁盘驱动器来存储大量数据，并且使可靠性和冗余度得到增强；

- 所有的RAID系统共同的特点是“热交换”能力：用户可以取出一个存在缺陷的驱动器，并插入一个新的予以更换，对大多数类型的RAID来说，不必中断服务器或系统，就可以自动重建某个出现故障的磁盘上的数据。

- 镜像

- 数据镜像就是保留两个或两个以上在线数据的拷贝。以两个镜像磁盘为例，所有写操作在两个独立的磁盘上同时进行；当两个磁盘都正常工作时，数据可以从任一磁盘读取；如果一个磁盘失效，则数据还可以从另外的一个正常工作的磁盘读出。

- 远程镜像根据采用的写协议不同可以划分为两种方式：同步镜像和异步镜像。

本地设备遇到不可恢复的硬件毁坏时，仍可以启动异地与此相同环境和内容的镜像设备，以保证服务不间断。

- 快照

- 快照可以是其所表示的数据的一个副本，也可以是数据的一个复制品；

- 快照可以迅速恢复遭破坏的数据，减少宕机损失；

- 快照的作用主要是能够镜像在线数据备份与恢复。当存储设备发生应用故障或者文件损坏时，可以快速镜像数据恢复，将数据恢复某个可用的时间点的状态；

- 瞬时备份：在不产生备份窗口的情况下，可以帮助客户创建一致性的磁盘快照，每个磁盘快照都可以认为是一次对数据的备份；

- 快速恢复：用户可以根据存储管理员的定制，定时自动创建快照，通过磁盘差异回退，快速回滚至指定的时间点上来。通过这种回滚在很短的时间内可以完成。

针对数据存储模块的服务器维护工作，以配合运营商为主，针对数据存储问题进行相应措施，保障数据存储的安全性、可靠性、可维护性。

    - （二）政务中心信息化系统运维

      - 操作性维护

- 监视CPU及内存的使用率

- 保障系统四级工具维护系统稳定

- 病毒管理软件及病毒库的配合更新

- 优化操作系统本身

- 定期管理系统日志

      - 系统诊断优化

- 1.定期对系统进行诊断、扫描

- 2.使用辅助工具优化系统

- 3.清理服务器相应缓存

- 4.定期进行病毒检测

- 5.系统安全优化

      - 系统软件版本及补丁管理

补丁管理过程通过规范补丁的获取、审批、测试、实施的流程，来封堵安全漏洞，消除安全隐患，提高信息系统的安全性。

- 补丁获取

运维团队人员及时跟踪系统补丁和漏洞发布情况，及时获取系统补丁。

- 补丁评审

根据获取的补丁和漏洞信息情况，提交补丁请求单，并组织运维团队相关人员评审是否需要对操作系统进行补丁，评审通过后，获取需要及时更新的补丁，补丁获取采用安全可靠的途径进行获取。

- 补丁测试

补丁在安装之前需在测试环境进行测试，以保证获取的补丁信息对现有环境兼容性和可用性：

运维人员在测试环境中对操作系统更新补丁；

测试人员对业务进行测试，测试过程和测试结果进行保留记录备查；

测试没有通过的补丁不得在系统中加载。

对于不具备测试条件的补丁加载，制定相应的加载过程风险规避计划，确保加载不成功时的系统恢复。

- 补丁发布

根据需要在不影响生产、业务的前提下及时进行补丁安装，补丁发布流程规范遵循以下步骤实施：

选一台生产环境服务器进行补丁实施，并重启服务器以验证补丁实施是否成功；

由测试人员确认对生产业务无影响；

在测试人员确认无影响后，方可对同类服务器进行补丁实施。

      - 系统接口维护

1.按云南省数据接入标准定期与云南省、昆明市等上级部门沟通，按最新技术标准开展技术支持活动，针对接口的稳定性、可用性、可靠性进行维护，保障数据的稳定传输。

2.若省、市有新的系统变化或需求，需按省、市要求，做好省政务服务平台的数据接口对接，保障系统的正常运行。

    - （三）政务中心多媒查询机等自助服务设备运维

该项运维服务内容包括呈贡区政务服务中心所有自助终端设备，主要包括立式取号机9台、智能显示一体机17台、高清播放机2台、样表查询机3台等终端设备。

      - 终端运维

运维工作包括：终端设备软硬件故障排查、终端用户操作系统恢复及应用软件指导（如：系统安装、软件安装、病毒处理、应用程序省级、网络故障等）、终端接入管理。

- 病毒和网络供给的防护；

- 定期清理磁盘碎片；

- 定期清理垃圾文件；

- 定期对系统做备份，系统软件故障时，能再段时间内恢复；

- 及时卸载游戏等恶意软件，清楚垃圾网页；

- 定期看系统状态，优化系统设备；

- 定期查看应用程序日志和系统日志；

- 定期查看网络设备；

- 提供计算机设备终端使用的日常注意事项条例；

- 定期更新系统补丁，如有重大更新，则立即更新系统补丁；

- 提供终端用户操作系统恢复及应用软件相关指导。

      - 终端管理

提供终端小型数据恢复处理工作，以及应用指导、控件恢复、部署、日常巡检等工作。

| 1 | 终端管理 | 终端使用用户进行统一身份管理，对终端软件进行权限控制管理，保障终端软件的定期补丁更新管理、终端远程维护、安全管理等。对使用用户采取限制访问控制，实现在线状态对终端软件的监控，保障终端的正常运行。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 终端接入控制 | 终端用户安全接入控制，将终端用户风险隔离在目标网络之外，通过安全策略检查，对终端安全上网行为进行监控。 |
| 3 | 防病毒系统 | 定期进行服务器漏洞扫描，并根据漏洞报告进行高危漏洞的封堵处理，每月至少一次扫描工作，每两周至少一次进行防病毒检查，排除病毒威胁。 |

    - （四）政务中心网络系统运维

网络系统运维工作包含政务服务中心内部，接入中心各窗口及后台办公室的政务网、互联网，接入局办公室的政务网、互联网，以及中心各窗口经过核心的各专线网络的配合管理工作。目前政务中心共包含一个核心机房及三个弱电分机房，以及局办公室的一个弱电分机房，承担着中心以及局办公室的政务网、互联网、各单位的专线网络以及VPN广域网的网络数据交换工作。共包括60余台交换机、4000余根六类非屏蔽跳线、900余根1对式语音跳线以及300余对光纤跳线，涵盖所有设备及端口。中心的各网络之间独立运行，各办公室及窗口局包含多个网络接口，实现政务网以及互联网、专线网络的覆盖。

      - 故障排查

故障主要分硬件故障和软件故障两种。

        - 硬件故障

硬件故障分为以下几种：

- 设备故障

设备故障是指网络是本身出现问题，如网线因损坏而产生的故障，造成网络中断，在一般硬件故障中，网线故障占很大一部分，另外，网卡、集线器和交换机的接口甚至准的插线槽损坏也会造成网络不通。

- 设备冲突

设备冲突是困扰电脑用户的难题之一，电脑设备都是要占用某些系统资源的，如终端请求、I/O地址等。网卡最容易与显卡、声卡等设备发生冲突，导致系统工作不正常。

- 设备驱动问题

设备驱动问题严格来说应该算是软件问题，不过由于驱动程序与硬件的关系比较大，所以也将其归纳为硬件为，主要问题是出现不兼容的情况，如驱动程序、驱动程序与操作系统、驱动程序与主板BIOS之间不兼容。

        - 软件设置故障

除硬件故障外，软件设置不正确也会导致局域网络出现各种各样的问题。

- 协议配置问题

协议作为电脑之间通信的“语言”，如果没有所需的协议，协议绑定不正确，协议的具体设置不正确，如TCP/IP协议中的IP地址设置靕，都是导致网络出现故障的原因。

- 安装相应用户

例如：在windows系统中，如果是等网中的用户，只要使用系统默认的Microsoft友好登录即可，但是如果用户需要登录NT域，就需要安装Microsoft网络用户。

- 网络标识的设置问题

Windows对等网带有WindowsNT域的网络中，如果不正确设置用户电脑的网络标识，也会造成不能访问网络资源的问题。

- 网络应用中的其他故障

上门所介绍的故障，是较为常见的列表，但是网络应用中还要其他故障是不容易解决的，针对中心来说，整体网络切换以及配合科信等主管部分进行网络升级、调整，是目前较为复杂的情况。其他如网络通信阻塞以及密集型应用程序造成的网络阻塞情况也存在日常工作中，且解决起来较为复杂。

      - 网络维护实施

安排每月一次的网络安全巡检，对设备及网络进行全面检查的服务项目，通过该服务可使客户忽的设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，信息技术服务公司将有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。

- 网络性能优化

- 网络接入性能优化

- 无线接入性能优化

- 网络定期巡查

各应用系统网络每周进行一次巡查，主要包括：

- 系统性能日常维护

- 数据备份

- 故障检测等

- 网络安全防护

- 防火墙控制

- 病毒防杀技术

- 访问权限设置

- 文件加密技术

- 终端入网认证系统维护

- 用户认证

- 短信触发认证

- 认证策略管理及弹出portal设定

- 网络拓扑及设备台账登记

运维服务中标单位应全面负责2026年度呈贡区政务服务中心的信息化维护工作，并对现有的网络拓扑图及设备台账进行更新。

设备台账内容包括：

设备名称；型号或规格；制造厂家；出厂年月与出厂序列号；安装年月；安装地点和使用部门；设备类别与资产编号；外形尺寸与重量；设备配套装置、附件与主要参数等。

- 网络安全设备维护

提供网络交换机、防火墙、入侵检测设备、控制器等网络安全涉笔的配置维护、系统优化及故障处理服务。

- 交换机

- 交换机配置文件的保存、保密、有限访问，与运行配置同步等；

- 最新的稳定的IOS版本运行

- 定期检查交换机的安全性

- 交换机的物理访问权限

- 保护管理接口的安全

- 加强交换机端口的安全

- 家密码加密，保障管理登录及控制的安全性

- 使用静态VLAN配置

- 使用访问控制列表

- 安全检查及安全日志存档

- 防火墙（配合运营商或区政务服务局要求做好以下内容）

- 防火墙配置文件备份及配置同步

- 防火墙缺省配置

- 防火墙维护控制程序

- 加固防火墙操作系统，并使用防火墙软件最新稳定版本或补丁，确保补丁的来源可靠

- 对防火墙进行脆弱性评估/测试（随机进行）

- 入侵检测（配合运营商或区政务服务局要求做好以下内容）

- 配IDS产品安全策略

- 定期维护IDS安全策略

- 安全地配置装有IDS的主机系统

- IDS配置未按离线保存、注释、有限访问，并保持与运行配置同步

- 使用IDS产品的最新稳定版本或补丁

- 保持IDS产品的维护

- 定期检查IDS产品自身的安全性，特别在改变重要配置之后

- 对管理用户进行权限分级，并对用户进行鉴别

- 口令配置安全

- 在发生警报时，能快速响应

- 当非法入侵行为发生时，有相应的处理措施

- 漏洞扫描

- 检测范围：所有服务器和用户计算机。

- 检测要求：

在不影响本部网络正常运行的前提下进行网络漏洞扫描。

检查系统是否安装防病毒软件、病毒软件的升级与运行情况、是否安装相应补丁程序、系统是否存在弱口令、文件夹的非授权共享、是否不必要的服务等。

- 检测时间

每月对服务器区进行至少一次扫描，每季度进行一次全面扫描。

- 网络线缆及所有办公区域网络端口的故障处理

- 线缆故障处理：

- 建立网络布线基准文档；

- 用电缆测试仪对线缆进行周期性检测，确保布线系统的质量；

- 对网络布线故障的测试与定位；

- 替换被损坏的线缆或排除网络线缆接头等。

- 网络端口故障处理

常见的端口问题可分为端口报文异常和端口频繁UO/DOWN两类

- 入端口报文异常处理

- 测试链路；

- 通过display interface命令，查看两端端口的工作模式是否相同；

- 排查对端设备；

- 更换光模块

- 接口频繁IP/DOWN处理方法

如果是光口，则通过查看光模块alarm信息来排查两者光模块及中间光纤的问题

如果是电口，则肯能会在自协商情况下因为协商不稳定导致问题，可以尝试设置强制速率双工。

    - （五）政务中心大厅硬件设备、电子设备运维

包含中心大厅以及局办公室在内的硬件设备以及相应的大厅业务电子设备的运维工作。其中，政务大厅涵盖：窗口显示器92台，窗口电脑135台，窗口评价器92台，打印机135台，窗口分频器100余台、UPS间机房外挂空调2台、拾音器141个、摄像机18台（摄像头256个）等硬件设备。

      - 硬件设备运维

运维工作包括：终端设备软硬件故障排查、终端用户操作系统恢复及应用软件指导（如：系统安装、软件安装、病毒处理、应用程序省级、网络故障等）、终端接入管理。

- 病毒和网络供给的防护；

- 定期清理磁盘碎片；

- 定期清理垃圾文件；

- 定期对系统做备份，系统软件故障时，能再段时间内恢复；

- 及时卸载游戏等恶意软件，清楚垃圾网页；

- 定期看系统状态，优化系统设备；

- 定期查看应用程序日志和系统日志；

- 定期查看网络设备；

- 提供计算机设备终端使用的日常注意事项条例；

- 定期更新系统补丁，如有重大更新，则立即更新系统补丁；

- 提供终端用户操作系统恢复及应用软件相关指导;

- 定期对所有硬件设备和电子设备进行排查，若出现设备损坏，由运维公司将损坏情况及维修方案报至区政务服务局，由区政务服务局研究决定是否同意运维公司进行维修或更换硬件，费用单独据实结算。

      - 终端管理

提供终端小型数据恢复处理工作，以及应用指导、控件恢复、部署、日常巡检等工作。

| 1 | 终端管理 | 终端使用用户进行统一身份管理，对终端软件进行权限控制管理，保障终端软件的定期补丁更新管理、终端远程维护、安全管理等。对使用用户采取限制访问控制，实现在线状态对终端软件的监控，保障终端的正常运行。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 终端接入控制 | 终端用户安全接入控制，将终端用户风险隔离在目标网络之外，通过安全策略检查，对终端安全上网行为进行监控。 |
| 3 | 防病毒系统 | 定期进行服务器漏洞扫描，并根据漏洞报告进行高危漏洞的封堵处理，每月至少一次扫描工作，每两周至少一次进行防病毒检查，排除病毒威胁。 |

    - （六）政务中心机房动力环境相关系统运维

为保证机房内各个应用系统的设备正常稳定的运行，良好的机房环境是非常必要的，针对此，主要从机房空调系统、动环检测系统作为重点运维内容，同时对机房内其他指标项进行检测，如机房内温度、湿度、新风系统等。

运维人员每日对机房进行巡检，并进行相关记录，每季度进行一次全面检查，对故障配件进行维护，在日常维护中及时清理相关加湿过滤耗材，定期清理机房空调外机，维护各供排水管路，杜绝漏水，保障管路通畅。在设备出现故障后，保证在48小时内进行恢复操作。

      - 空调系统

- 环境检查

- 机房内清洁程度

- 机房内温度分布配置是否正常

- 机房内出风配置是否正常

- 检查新风系统

- 检查空调及空调周围是否有凝露并解决过滤网相应问题

- 外观检查

- 动力环境监控系统

- 检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

- 检查软件中的设备参数、状态是否正常；

- 检查WEB端功能是否正常；

- 检查远程控制功能是否正常；

- 检查本地预警功能是否正常；

- 检查CPU温度、主板温度是否异常；

- 检查线卡、多串口卡、视频捕捉卡等办卡是否松动，散热片是否过热；

- 检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象；

      - 机房线缆维护

对机房内所有设备和线路进行维护，原则是保障线路的整洁、美观，便于高效管理和扩展。网络线路及新增各类线路带有明确标识，线路本端端口及对端端口有序排列。具体维护内容如下：

- 做好线标，整理标签，

- 分把管理，从上至下，从左至右；

- 整理线缆，把分好的线缆与机柜进行整理绑定；

      - 机房进出维护管理

对机房的进出进行严格管理，限制机房出入权限，对于有需要进入机房的工作人员，需按流程进行登记，并如实记录，统一由客户方联合签章，保障机房安全责任到位。

    - （七）3个24小时政务服务自助专区机房运维

呈贡区建有3个24小时政务服务自助专区，分别位于呈贡文化广场、仕林街（云上小镇）及广电苑智园小区，要保障呈贡区3个24小时政务服务自助专区机房的正常运转和安全，针对各部门设备故障、网络异常等现象需由维修人员到机房进行网络检查、跳线等情况运维人员应进行配合。