
昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡区洛龙河（白龙潭水库出水口至环湖东路段）排水防涝能力综合提升

工程项目

一、项目名称

呈贡区洛龙河（白龙潭水库出水口至环湖东路段）排水防涝能力综合提升工程
二、立项依据

《关于洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2025〕26号），《关于洛龙河流域排水防涝综合治理二期工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2025〕27号）。
三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局
组织机构代码：115301210151293846
地址：昆明市呈贡区呈祥街惠景园D7栋9-10

楼联系电话：67478333
法人代表：王吉庆

经费来源：2026年区级财政预算
单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
四、项目基本概况

因项目申报2026年区级财政预算时，项目还未完成立项工作，后根据规划情况，将项目分为洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程、洛龙河流域排水防涝综合治理二期工程、洛龙河流域绿道系统建设工程等三个大项目，洛龙河（富康路至兴呈路段）排水防涝综合能力提升工程、洛龙河（兴呈路至古滇路段）排水防涝综合能力提升工程、洛龙河（环湖东路至入滇口）排水防涝综合能力提升工程、洛龙河（白龙潭水库至春融西路）排水防涝综合能力提升工程、洛龙河（春融西路至富康路段）排水防涝综合能力提升工程、洛龙河（古滇路至环湖东路段）排水防涝综合能力提升工程等子项。

五、项目实施内容

（一）洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程：

主要建设内容为：洛龙河（富康路至古滇路）拓宽改造、江尾新沟拓宽改造、石龙路（富康路至古滇路）沿线地下管网综合改造、古城片区排水管道改造和智能物联感知设备。  

 1.洛龙河（富康路至古滇路）拓宽改造

拓宽改造长度1575m，断面尺寸为15×3.0m，采用生态断面，包含7座跨路桥涵；新建1座液压坝，尺寸为15×1.5m；同时包含河道拓宽占用的道路恢复、电力恢复及通信恢复等。

2.江尾新沟拓宽改造

江尾新沟拓宽长度851m，断面尺寸为17×3.0m；江尾新沟加固疏浚长度为400m，断面尺寸为6.0×3.0m；新建江尾新沟分支长度为655m，断面尺寸为12.0×3.0m；均采用生态复合断面，包含2座跨路桥涵；

3.石龙路（富康路至古滇路）沿线地下管网综合改造

改造DN600~DN1000mm雨水管长度1920m、10个雨水排放口及配套附属设施等；改造DN500~DN1800mm污水管长度3095m及配套附属设施等；改造DN200~DN300mm给水管长度为1470m及配套附属设施；改造DN110mm燃气管长度1490m及配套附属设施；管线改造后的道路恢复等。

4.古城片区排水管道改造

对古城片区排水管道改造：改造DN600~DN800mm雨水管长度3587m及配套附属设施等；改造2.4×2.0m雨水箱涵长度489m；新建古银路雨水调蓄池1座，有效容积500m³（含雨水泵站）；新建古银路箱涵液压坝2座，尺寸2.4×1.5m；改造DN500~DN800mm污水管长度2791m；并配套附属设施。
5.配套智能感知设备

建设项目总投资为37070.81万元，其中工程费用30132.68万元，工程建设其他费用3568.06万元，预备费3370.07万元

（二）洛龙河流域排水防涝综合治理二期工程：

主要建设内容为：洛龙河（昆明体育学校至洛龙公园）堤防加高加固及清淤疏浚、洛龙河（春融西路至富康路）和洛龙河（古滇路至环湖东路）拓宽改造。

1.洛龙河（昆明体育学校至洛龙公园）：堤防加高加固及清淤数据：长度约2800m；

2.洛龙河（春融西路至富康路）和（古滇路至环湖东路）拓宽改造

拓宽改造长度分别为1125m和355m，断面尺寸分别为15×3.0m和19×3.5m，采用生态断面；新建1座液压坝，尺寸为20×1.5m；原有桥梁拆除；同时包含河道拓宽占用的道路恢复、电力恢复及通信恢复等。

3.石龙路沿线地下管网综合改造  

改造DN600雨水管长度480m、8个雨水排放口及配套附属设施等；改造D600~DN1500mm污水管长度1700m及配套附属设施等；改造DN150~DN200mm给水管长度为530m及配套附属设施；改造DN110mm燃气管长度540m及配套附属设施；管线改造后的道路恢复等。

4.配套智能感知设备
六、资金安排情况

2026年安排区级政府性基金预算2000000元。
七、项目实施计划

项目一期工程已基本完成前期工作，预计2026年5月进场施工，2027年12月完工。二期工程已开展前期工作，预计2027年3月进场施工建设，2030年完工。

八、项目实施成效

石夹子大沟东段以上汇流面积较大，石夹子分洪隧洞下泄流量为50m/s，水位短时间内快速上涨，尤其下游河段（春融西路至入滇口）断面仅为4.5—7.0m且局部淤积严重，极易形成壅水。同时洛龙河（富康路至环湖东路）段为呈贡老城区，道路交叉口较多，跨河桥梁和桥下各种管线（尤其是富康路和兴呈路段）挤占河道行泄空间，加之上游来水形成的洪峰流量超过下游行泄能力，使得原本不足的空间更加狭窄，雨水漫过堤防，导致该片区每年必发生淹积。加之滇池水位对洛龙河的顶托，迫使洛龙河水位壅高，减慢洛龙河水流速度，导致洛龙河行泄能力骤降，加剧沿岸淹没风险。该项目的实施能达到100年一遇防洪标准，对河道周边内涝点进行治理，能提升洛龙河行洪能力，从根本上解决历史内涝点的痛点。

九、项目绩效目标表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	
	完成项目成熟部分建设内容
	
	
	
	
	
	

	
	年度绩效目标（2026年）
	
	开展前期及部分段建设
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	
	
	
	
	
	
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成6个子项目建设
	=
	6个子项目
	个
	001
	按标准执行
	完成洛龙河（石夹子分洪隧道以上）分流至松茂水库分洪渠道工程、洛龙河上游面山洪水拦截滞蓄工程、石夹子分洪隧洞改造工程、洛龙公园改造工程、洛龙河（春融西路至入滇口）段河道扩宽改造工程、新开河河道新建工程等子项目建设
	设计文本

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	生态效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	河道防洪排涝能力提升
	>
	原河道防洪排涝能力
	米
	002
	按标准执行
	河道防洪排涝能力提升
	设计

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	群众满意度
	>
	90
	%
	001
	按标准执行
	群众满意度
	群众满意度调查

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


